Навчально – методичний центр цивільного захисту та

 безпеки життєдіяльності Вінницької області

Обласний методичний кабінет
Методичні  рекомендації  

                                                    
[image: image1.png]



                                                      до   «Типової  програми  спеціальної  
                                        підготовки працівників підприємств, установ 
                                         та організацій Вінницької  області, що входять 

                                 до складу формувань цивільного захисту»
                                                                                       Тема 2.16
м. Вінниця
В умовах сьогодення найбільш ефективним способом захисту населення від небезпек, що можуть виникнути або виникли внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, а також від дії засобів ураження у воєнний час, є укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту, що не зменшує важливості здійснення заходів з евакуації населення.

Аналіз сучасних війн та воєнних конфліктів показує, що основним засобом ведення бойових дій стає застосування високотехнологічної та високоточної зброї, яка за вра-жаючими чинниками наближається до зброї масового ураження, але не передбачає суцільного ураження території. 

Розвиток засобів ураження, збільшення масштабів їх уражаль-ної дії вимагає пошуку надійних та економічних способів захисту насе-лення, зокрема й від наслідків над-звичайних ситуацій техногенного та природного характеру мирного часу, які за дією вражальних чинни-ків стали схожими з наслідками від застосування сучасної зброї. 

Як показує аналіз вітчизняного та міжнародного досвіду, для захи-сту населення перспективнішим і ефективнішим є пристосування вже наявних приміщень під укриття, зокрема заглиблених (підвалів, під-земних переходів, підземних гара-жів, гірничих виробок тощо), так є окремих приміщень перших повер-хів будівель. 

Такі рішення часто приймають у багатьох державах світу. 

У деяких країнах Західної Європи для укриття населення широко практикується використання під-земних та напівпідземних захисних споруд подвійного призначення (гаражів, складів, тирів, спортивних залів, кафе тощо). Таке споруди в мирний час використовуються за прямим призначенням, а в умовах надзвичайної ситуації за короткі тер-міни переобладнуються для укриття населення.

СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Кодексом цивільного захисту України визначено, що для захисту людей від деяких факторів небез-пеки, що виникають внаслідок над-звичайних ситуацій у мирний час, та ді1 засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Споруда подвійного призначен-ня — це наземна або підземна спо-руда, що може бути використана за основним функціональним при-значенням і для захисту населення. 

Найпростіше укриття — це фор-тифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичай-них ситуацій, а також від дії засобів ураження в  особливий період. 

В умовах ведення бойових дій, набуває актуальності укриття насе-лення у спорудах подвійного при-значення та найпростіших укрит-тях, безпосередньо розташованих за місцем діяльності або мешкання. Це підтверджує досвід організаціє захисту населення під час прове-дення антитерористичної операціє на сході України. 

Заслуговує на увагу і досвід Ізраїлю у розв'язанні питання щодо укриття населення від небезпек, які виникають в процесі багаторічного воєнного конфлікту на Близькому Сході. Основна увага у цій краї-їїїні приділяється проектуванню та будівництву споруд подвійно-го призначення, які максимально наближені до місця перебування населення, що значно скорочує час для укриття людей і максимально зменшує втрати.
СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФОНДУ ЗАХИСНИХ СПОРУД 
Для укриття населення вико-ристовуються станці1 метрополіте-ну, підземні паркінги, гаражі, скла-ди, тири, спортивні зали, кафе, інші заглиблені споруди. Зазначені спору-ди проектуються і будуються зі спеці-альним обладнанням, що забезпечує захист населення: фільтровентиля-ційними установками, автономни-ми джерелами енергозабезпечен-ня, противибуховими пристроями тощо. Впровадженням таких об'єм-но-планувальних і конструктивних рішень під час житлового та громад-ського будівництва досягається сут-тєве зниження витрат на створення фонду захисних споруд, зменшення часу, необхідного для прибуття людей до місця укриття, як наслі-док цього — суттєве зменшення втрат серед населення. 

Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку визна-чено постановою Кабінету Міністрів Украйни «Деякі питання викори-стання захисних споруд цивільного захисту» від 10.03.2017 Ф 138, де наголошується, що фонд захисних споруд створюється міністерства-ми, іншими центральними органа-ми виконавчої влади, Радою міні-стрів Автономно1 Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими дер-жадміністраціями, органами міс-цевого самоврядування, суб'єкта-ми господарювання відповідно до Кодексу цивільного захисту України. 

Однією зі складових частин цьо-го фонду є споруди подвійного при-значення та найпростіші укриття. 

ПОПЕРЕДНІ  ОБСТЕЖЕННЯ 
Для встановлення можливості використання споруд подвійного призначення для населення обсте-жують: 

· підземні переходи між станціями (транспортні, станцій метрополітену); 

· тунелі (станції метрополітену, автодорожні, магістральні, пішохідні); 

    підземні склади; 

· споруди котловинного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підзем-ні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини); 

· колишні оборонні об'єкти та бази; 

· підземні гірські виробки, пече-ри та інші підземні порожнини різ-ного призначення; 

· підвальні, цокольні і перші поверхи об'єктів цивільного і про-мислового призначення; 

· інші об'єкти, що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями можуть бути використані для укриття населення.
 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ 
Підготовка до використання спо-руд подвійного призначення здійснюється завчасно шляхом:

1- комплексного освоєння під-земного простору міст і населених пунктів для взаємопогодженого роз-міщення у ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з ура-хуванням необхідності пристосуван-ня і використання частини їх для захисту населення, а саме:

· пристосування під захисні спо-руди підвальних приміщень у таких, що  

        будуються, й наявних будівлях та спорудах різного призначення; 
· пристосування під захисні наявних споруд і таких, що будують-ся, окрема 
        розміщених заглиблених споруд різного призначення; 

· пристосування під укриття населення метрополітенів; 

· пристосування для захисту населення підземних гірничих виробок, печер та
        інших підземних просторів. 

2- пристосування під захисні споруди приміщень у цокольних і наземних

   поверхах наявних споруд і таких, що будуються.
Основними заходами, які необ-хідно завчасно реалізувати для збільшення сучасного фонду захис-них споруд, є: 

· дообладнання підвальних та інших заглиблених приміщень послідовно під
      захисні споруди цивільного захисту; 

· підбір підвальних та інших заглиблених приміщень, які за тех-нічними 
      характеристиками мож-ливо протягом 12 годин привести в готовність до 
      використання як захисні споруди.

До заходів, які плануються до реалізації у період виникнення загрози надзвичайної ситуації або на особливий період (за ступенями готовності) відносяться: 

· приведення в готовність захис-них споруд, підвалів, інших заглибле-них
    приміщень (протягом 12 годин); 

·     дообладнання підвальних та інших заглиблених приміщень послідовно під
    простіші та підсиле-ні укриття в зонах можливих силь-них руйнувань під 
    протирадіаційні укриття поза їх межами; 

·     повсюдне будівництво прості-ших укриттів (перекритих щілин) для 
    робітників і службовців найбільшої робочої зміни — протягом 24 годин.
 
НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ 
Найпростіші укриття (фортифі-каційні споруди, цокольні, підваль-ні приміщення, склади, магазини, адміністративні та офісні приміщен-ня, приміщення закладів: освіти, охорони здоров'я, громадського харчування тощо) в цілому використовуються у мирний час для гос-подарських, культурних і побуто-вих потреб районів міста, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій за рішенням районних державних адміністрацій вони можуть бути використані для короткочасного захисту населення на період 1-2 годин в умовах обмеженої можли-вості повноцінного інженерного улаштування (електропостачання, повітропостачання, водопостачан-ня і каналізації) або на значно біль-ший час (до 2 діб) за можливості їх повноцінного інженерного улашту-вання (для колишніх захисних спо-руд цивільної оборони V класу). 

Для захисту населення реко-мендується використовувати най-простіші укриття на 50-300 осіб, місткість яких визначається із роз-рахунку 1м2 на одну особу, а приве-дення їх у готовність до використан-ня для захисту населення повинно здійснюватися в короткий термін (не більше, ніж за 12 годин). 

ПІДВАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ 
Підвальні приміщення, які при-датні для захисту населення, в цілому повинні відповідати таким основним вимогам: 

· віддавати перевагу підвалам розташованим у будинках, які є міс-цями постійного перебування осіб, що підлягають укриттю; 

· підвали мають перебувати поза зонами завалів, затоплень, зсувів і селів, які виключають можливість своєчасної евакуації людей, що укриваються, після впливу сучасних засобів ураження; 

· основні конструкції (стіни, перекриття тощо) повинні бути негорючими і досить міцними; 

· приміщення повинні бути, як правило, повністю заглибленими в грунт і розташовуватися на таких ділянках місцевості, які не можуть затоплюватися аварійними, зливо-вими і ґрунтовими водами; 

· допускається використан-ня підвалів, низ перекриття яких розташований над планувальною позначкою поверхні землі не більш ніж на 0,8 м; 

· приміщення повинні мати необ-хідну площу і висоту не менше 1,35 м; 

· поблизу підвалу не повинно бути великих місткостей з небезпеч-но-хімічними речовинами й іншими шкідливими для тих, хто переховуєть-ся, рідинами, водопровідних і кана-лізаційних мереж, руйнування яких може загрожувати людям отруєнням, затопленням або вибухом; 

· шляхи підходу до підвалу повин-ні бути вільні від підвішених декора-тивних предметів і горючих або таких, що сильно димлять, матеріалів;

· приміщення повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». 

Пристосування підвальних при-міщень наявних будинків для захи-сту населення в сучасних умовах є одним з основних напрямів нарощу-вання фонду захисних споруд. Воно може здійснюватися як завчасно, так і у період загрози виникнення над-звичайних ситуацій (воєнних дій). 

Підвальні приміщення, найбільш придатні для захисту населення, розміщені в основному в таких типах наявних будинків: 

· малоповерхові (2-4 поверхи) житлові будинки забудови 50-х і 60-х років; 

· багатоповерхові (5-6 повер-хів) житлові будинки забудови 50-х і 60-х років; 

· житлові будинки забудови 60-х і 65-х років із цегельними стінами і двосхилими дахами;

· житлові будинки забудови 60-х і 65-х років із панельними стінами і двосхилими дахами; 

· житлові будинки масової забу-дови 60-х і 65-х років, блокові 9- і 12-поверхові; 

· панельні багатосекційні 9- і 12-поверхові житлові будинки; 

· житлові будинки типу «вежі» (16-18-поверхові); 

· цегельні будинки підвищено1 висотності (12-18-поверхові); 

· житлові будинки з викорис-танням першого поверху під примі-щення сфери обслуговування (мага-зини, ательє тощо); 

· адміністративні і культурно-побу-тові будинки. 

Не допускається використовува-ти для захисту населення підвальні приміщення під пожежонебезпечними будинками або в безпосеред-ній близькості від цехів і складів, де можливі вибухи і пожежі, що можуть призвести до їх руйнації. Перекриття підвальних приміщень повинні витримувати навантажен-ня від завалювання їх конструк-ціями, що розташовані зверху. Необхідну інформацію щодо носій-ної здатності перекриттів підваль-них приміщень отримують шляхом вивчення проектно-кошторисної документації. 

Підвальні приміщення, які можуть бути використані для захи-сту людей, повинні бути звільне-ними від сторонніх предметів, оснащені лавками для сидіння, забезпеченні освітленням тощо. Крім того, ці об'єкти мають бути закритими, але балансоутримувачі, зокрема ОСББ, ЖЕК, приватні уста-нови, повинні бути готові відкрити їх у разі потреби.
3 огляду на вищезазначене мож-на зробити висновок, що:
· укриття населення у спорудах подвійного призначення та найпростіших укрит-тях у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а також в умовах ведення бойових дій, стає одним із головних способів захисту населення. 
· наявність та підготовленість спо-руд подвійного призначення та най-простіших укриттів безпосередньо розташованих за місцем діяльності або проживання людей, дозволить ефективно захистити населення та врятувати його життя. [image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]



 Захисні споруди — інженерні споруди, при-значені для укриття і тимчасового захисту людей, техніки та майна від небезпеки, що може виникнути або виникла внаслідок над-звичайних ситуацій у мирний час, а також від дії засобів ураження в особливий період








 Відповідальність за утримання, використання та готовність захисних споруд покладається на їх балансоутримувачів або власників

















 Підвальні приміщення, через які проходять транзитні інженерні мережі (трубопроводи опалення, водопостачання, стисненого повітря, газопроводи і паропроводи, електрокабелі) або горизонтальні ділянки каналізаційних систем не підлягають обліку як такі, що придатні для захисту населення

















