ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Код  ЄДРПОУ замовника: 03084799.

Місцезнаходження замовника: Україна, 22100, Вінницька область, Хмільницький район, м. Козятин, вул.  Героїв Майдану, 24

| 1 | Назва предмета закупівлі | Генератор бензиновий інверторний Kоnner&Sohnen KS3300і, Генератор бензиновий інверторний Kоnner&Sohnen KS5500іЕS ATSR "або еквівалент"ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 31120000-3 Генератори |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 зі змінами (надалі - Особливості) . |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-07-17-008737-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля проводиться на запит в\ч, відповідно до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Козятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Місце постачання товару: вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятин, Вінницької обл., 22100 Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника в повному обсязі до 18.08.2025 року включно. Товар повинен бути повністю укомплектованим та готовим до роботи. Закупівля товару здійснюється для потреб ЗСУ. Згідно пункту 3 постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" положення пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону не застосовуються замовниками у разі: здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача. Обґрунтування – посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель/марку товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками товар цієї компанії є таким, що максимально точно та оптимально відповідає вимогам та потребам замовника, відповідно до отриманого запиту щодо потреби. Технічні, якісні та кількісні характеристики наведені в таблиці: № з/п; Найменування; Технічні характеристики; Кількість; Виробник предмета закупівлі*; Країна походження**. 1; Генератор бензиновий інверторний Kоnner&Sohnen KS3300i або еквівалент; Напруга, В 230 Максимальна потужність, кВт 3.3 Номінальна потужність, кВт 3 Частота, Гц 50 Максимальний струм, А 14.4 Розетки 2 x Schuko 230 V Тип запуску Ручний Ємність паливного баку, л Не менше 7 Led дисплей Лічильник мотогодин, частота, вольтаж Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ Не більше 71/96 Вихід 12В, А 12В/8.3А Об’єм двигуна, см3 208 Тип двигуна бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням Потужність двигуна, к.с. Не менше 5.5 Ємність масляного картера, л Не менше 0.6 Обмотка альтернатора Мідь Клас захисту IP23M Габарити брутто, мм 450x380x460 Вага нетто, кг Не більше 25.5 Вага брутто, кг Не більше 28.0 Гарантія від 1 року Комплектація - Генератор; - упаковка; - інструкція з експлуатації; 5штуки; Німеччина. 2; Генератор бензиновий інверторний Kоnner&Sohnen KS5500іЕS ATSR "або еквівалент"; Напруга, В 220-230 Максимальна потужність, кВт не менше 5.5 Номінальна потужність, кВт не більше не менше 5.0 Частота, Гц 50 Сила струму макс., А 23.9 Розетки 1x16А, 1x32А Тип запуску Ручний/електро Ємність паливного баку, л Не більше 13.5 Час роботи при навантаженні 50%, год*** Не менше 8.4 LED-дисплей Багатофункційний: навантаження, рівень пального, частота, вольтаж, лічильник мотогодин; індикатор рівня оливи, індикатор перенавантаження, індикатор роботи Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ Не більше 66/91 Вихід 12В, А 12В/8.3A USB-виходи 5B/1A, 5B/2.1A Об’єм двигуна, см3 312 Тип двигуна Бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням Потужність двигуна, к.с. Не менше 9.5 Можливість паралельного підключення + Вихід ATS + Ємність масляного картера, л Не менше 0,85 Ємність акумулятора, А·год Не менше 1,6 Клас захисту IP23M Обмотка альтернатора Мідь Коефіцієнт потужності, cosφ 1 Габарити брутто, мм Не більше 680x510x605 Вага брутто, кг Не більше 57.8 Гарантія від 1 року Комплектація - Генератор; - упаковка; - інструкція з експлуатації; 4 штуки. * Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). ** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у таблиці вище. Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати і розуміти як «або еквівалент». У випадку, якщо Учасник при наданні своєї пропозиції пропонує еквівалент товару, то він додатково надає у складі пропозиції порівняльну Таблицю 2 щодо відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника. У випадку, якщо Учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Таблиця 2 ## Найменування технічної характеристики товару; Технічні характеристики, які вимагаються Заявником; Пропозиція учасника * (*Учасник зазначає торгову марку, конкретну модель запропонованого товару та найменування його виробника із зазначенням країни виробника, та зазначає технічні характеристики запропонованого товару ); Відповідність вимог* (* Учасник зазначає про відповідність запропонованого товару технічним характеристикам або, якщо пропонується еквівалент товару – про запропоновані покращені технічні характеристики). Інші вимоги: 1. Запропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів. Замовник залишає за собою право запросити перевірку моделей та серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника і відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу. Для підтвердження сучасності обладнання та офіційності постачання обладнання на територію України надати листа від виробника обладнання або офіційного представника або офіційного дистриб’ютора із зазначенням найменування постачальника, а також згідно оголошення найменування Замовника, найменування запропонованого Товару, номера оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу. 2. Генератор повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах. 3. Товар повинен відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів, які підтверджують якість товару. 4.В пропозиції повинен бути чітко вказаний опис товару (назва/найменування, тип, марка, модель тощо). Невідповідність опису товару, вказаного в пропозиції, умовам документації або не повністю надана пропозиція дає право на відхилення пропозиції. 5. Ціна тендерної пропозиції за яку учасник (постачальник) згоден виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення поставки товару. Ціна генератора повинна включати вартість усіх видів і обов’язків (витрати на доставку, страхування, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, тощо) комплектуючих відповідно до технічного завдання, що передбачається для забезпечення умов договору. 6. Перевірка комплектності товару і упаковки здійснюються замовником у момент її отримання. Обмін товару та повернення неякісного товару відбувається за рахунок учасника (постачальника). 7. Учасник повинен надати сертифікату відповідності або сертифікату/паспорту якості, або декларації про відповідність, або висновку, або іншого документу, щодо якості на товар. 8. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені приховані дефекти, несправності, які не могли бути виявлені замовником під час прийому товару, товар підлягає поверненню постачальнику. Учасник повинен надати довідку у довільній формі з зазначенням терміну гарантійного обслуговування товару, що пропонується. 9.Обов’язковою умовою є наявність сервісних центрів в Україні для гарантійного та післягарантійного обслуговування предмету закупівлі. Учасник повинен надати перелік таких сервісних центрів із зазначенням контактних номерів та адрес. Також учасникам необхідно врахувати інформацію щодо переліку міжнародних спонсорів війни та утриматись від надання пропозицій від виробників, зазначених в переліку. |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі було сформовано з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (зі змінами), використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товар. Було здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет, Прозоро. Зібрано по 3 цінові пропозиції. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 319000,00 грн (Триста дев’ятнадцять тисяч грн 00 коп). |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі було сформовано з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (зі змінами), використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товар. Було здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет, Прозоро. Зібрано 3 цінові пропозиції з яких розрахована середня ціна на даний вид генераторів. |

Уповноважена особа                                                                                              Гнатюк О.В.