

[image: image1.png]@ Mecro xpaHenus kmoua

@ nNynuT aucTaHUMOHHOTrO BKITIO-
YEHUR Hacoca-NoBLICUTENs!

9 MoxapHbii kKpaH
@ nNoxapHbin pykas
© Creon

BHewHUi 0CMOTP KPaHOB
2 pa3a B roa.

BbicoTa MpoBepka ¢ Nyckom BoAbl
1pa3Brop

OT nona
1,35 m

Creon, pykaB u kpaH  JIbHSIHOWM pyKaB nepemarbi-
AOIDKHbI GbITb NMoc- BaloT Ha HOBYIO CKNaaKy

MopTekaHue KpaHa HE[ONYCTUMO  TOAIHHO CoeanHeHbl  1pase 6wmecaues ...




ПЕРВИННІ      ЗАСОБИ     ПОЖЕЖЕГАСІННЯ





Шафа ПК зачинена на ключ та опломбована





Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області    джерело  Otipb.at.ua











Льняний рукав перемативають на     нову укладку  1раз на 6 місяців





   Стара укладка





Нова


укладка





Ствол, рукав і кран повинні бути постійно з’єднані





Підтікання крану неприпустимо! 





Зовнішній огляд кранів -2 рази на рік


Перевірка з пуском води -1раз на рік








Вимоги по утриманню та догляду





Висота


від підлоги


1,35 м





місце зберігання ключа


пульт дистанційного включення насоса


пожежний кран


пожежний рукав 





ствол








При пожежі телефонуйте 


Служба порятунку  «101»








Пожежний кран  призначений для гасіння пожежі і загоряння речовин  та  матеріалів,   окрім електричних   установок   під напругою








