ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Код  ЄДРПОУ замовника: 03084799.

Місцезнаходження замовника: Україна, 22100, Вінницька область, Хмільницький район, м. Козятин, вул.  Героїв Майдану, 24

| 1 | Назва предмета закупівлі | Зарядна станція EcoFlow DELTA 2 "або еквівалент" (ДК 021:2015: 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання 31681500-8 Зарядні пристрої) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 зі змінами (надалі - Особливості) . |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-07-22-011529-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Місце постачання товару: вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятин, Вінницької обл., 22100 Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника в повному обсязі до 22.08.2025 року включно. Товар повинен бути повністю укомплектованим та готовим до роботи. Закупівля товару здійснюється для потреб ЗСУ. Згідно пункту 3 постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" положення пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону не застосовуються замовниками у разі: здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача. Обґрунтування – посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель/марку товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками товар цієї компанії є таким, що максимально точно та оптимально відповідає вимогам та потребам замовника, відповідно до отриманого запиту щодо потреби. Технічні, якісні та кількісні характеристики наведені в таблиці: № з/п; Найменування; Технічні характеристики; Кількість; Виробник предмета закупівлі*; Країна походження**. 1; Зарядна станція EcoFlow DELTA 2 "або еквівалент"; Ємність Не менше 1024 Вт*год Розетка Не менше AC 230В: 4 шт USB Type-C: Не менше 2 шт USB Type-A: Не менше 4 шт DC: Не менше 2 Автомобільна розетка (прикурювач): Не менше 1 Інші:Extra Battery Port x 1 Номінальна потужність, Вт : Не менше 1800 Пікова потужність, Вт: Не менше 2700 Потужність USB Type-C, Вт: Не менше 100 Потужність USB Type-A, Вт: 18; 12 Потужність DC, Вт: 38 Потужність автомобільної розетки (прикурювача) Вт: Не менше 126.0 Форма вихідного сигналу: Чиста синусоїда Технологія: LiFePO4 Цикли зарядки: Не менше 3000 Додатково: Ручка для перенесення, Функція EPS (Emergency Power Supply) Параметри заряду станції: Від розетки AC 230В: 1200 (2400) Вт, 1,2 ч, Від DC: 1100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від соонячної панелі: 500 Вт Можливість модернізації: Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі Дисплей: Так Віддалене керування: Wi-Fi, Bluetooth Розмір, мм: 400 x 211 x 281 Вага: Не більше12 кг Підключення пристроїв: Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач), DC Гарантійний термін, мес.: Не менше 24 Матеріал корпуса: Алюміній , Пластик Тип заряджання станції: Від мережі Системи управління: Захист від короткого замикання, від низьких температур, низької напруги, перегріву, перевантажень Рік випуску - 2023-2025рр. КОМПЛЕКТАЦІЯ: 1. Зарядна станція 2. Кабель для зарядки змінного струму 3. Автомобільний кабель для зарядки 4. Посібник користувача; 9 штук; Китай. * Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). ** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у таблиці вище. Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати і розуміти як «або еквівалент». У випадку, якщо Учасник при наданні своєї пропозиції пропонує еквівалент товару, то він додатково надає у складі пропозиції порівняльну Таблицю 2 щодо відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника. У випадку, якщо Учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Таблиця 2 ## Найменування технічної характеристики товару; Технічні характеристики, які вимагаються Заявником; Пропозиція учасника * (*Учасник зазначає торгову марку, конкретну модель запропонованого товару та найменування його виробника із зазначенням країни виробника, та зазначає технічні характеристики запропонованого товару ); Відповідність вимог* (* Учасник зазначає про відповідність запропонованого товару технічним характеристикам або, якщо пропонується еквівалент товару – про запропоновані покращені технічні характеристики). Загальні вимоги до предмету закупівлі: 1. Товар предмету закупівлі має бути якісним, новим та не мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень. Поставлятися у відповідній тарі (пакуванні), що відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує цілісність, товарний вигляд, а також якість та безпечність. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка не повинна мати зовнішніх пошкоджень, забруднень, або слідів їх усунення, повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, встановити його походження, та дату виробництва. Етикетки на упаковці повинні бути непошкодженими, мати чіткі надписи. 2. Гарантійний строк на товар повинен становити не менше 24 місяців з дати його отримання замовником (з дати підписання видаткової накладної). Учасник повинен надати довідку у довільній формі з зазначенням терміну гарантійного обслуговування товару, що пропонується. 3. Для підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції паспорт виробу від виробника або посібник користувача, які повинні містити опис технічних характеристик даного товару. Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою. 4. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: копію сертифікату відповідності Товару/або копію паспорту (сертифікату) якості (або інший документ, що підтверджує якість Товару); 5. Транспортування (доставка), розвантаження / навантаження / заніс в приміщення на будь який поверх, інші пов'язані з цим витрати (пакування, необхідні витратні матеріали, додаткові інструменти та приладдя тощо) забезпечуються за рахунок переможця торгів. |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі було сформовано з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (зі змінами), використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товар. Було здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет, Прозоро. Середня ринкова вартість у відкритих даних була сформована на момент підготовки документів для участі в закупівлі. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 270 000,00 грн (Двісті сімдесят тисяч грн 00 коп) без ПДВ. |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі було сформовано з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (зі змінами), використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товар. Було здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет, Прозоро. |

Уповноважена особа                                                                                              Гнатюк О.В.