
[image: image1.emf]   


КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

16.05.2017 №   152
Про передачу комунального майна територіальної громади м. Козятина з балансу КП «Відродження» Козятинської міської ради на баланс управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради

Розглянувши лист КП «Відродження» Козятинської міської ради, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення «Про списання та передачу майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Козятин», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передати відповідно до вимог бухгалтерського обліку з балансу КП «Відродження» Козятинської міської ради на баланс управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради майно комунальної власності територіальної громади м. Козятина, а саме: 

 Мережі зовнішнього освітлення вул. Суворова балансовою вартістю 182 615 грн.:

 - залізобетонні одностоякові опори для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ з траверсами- 19 шт

 - залізобетонні одностоякові опори з одним підкосом – 2 шт.

 - опори повітряних ліній елекропередач напругою 0,38 кВ довжиною 9,5 м СВ95-2А-23 шт.

- самонатяжний ізольований провід СІП переріз 2х25 – 1595 м.

- крюк бандажний ГС 16 Білмакс – 23 шт. 

- стрічка бандажна 20х075-46 м

- скріпа- 46 шт

- натяжний анкерний зажим планка 2х(16-25)-46 шт.

- підвісний зажим 4х(10-120) універсальний – 24 шт.

- відгалужувальний проколюючий зажим 16-95/16-95 – 4 шт.

- відгалужувальний проколюючий зажим 16-95/1,5-10(ЗПА) 

- затискач плашковий ПА 1-1 16-35

- нульовий провід – 2 шт.

- затискач плашковий ПА 1-1 10-35 – 2 шт.

- світильники з лампами – 23 шт.

- світильний світлодіодний «Скалка»-1 ЛЕД КУ 40 вТ – 23 шт.

- кронштейн консольний-к-11 – 23 шт.

- кабель АВВГ 2х2,5 - 46 м

- труби поліетиленові – 0,15 м

- гофтруба – 15 м

- гільза алюмінієва – 15 шт.

- щиток освітлювальний, маса щитка до 6 кг. – 1 кг.

- щит освітлення – ЩО-24Н – 1 шт. 

- ПВ14 провід ПВ-4 – 3 м.

- вимикач автоматичний – 4 шт.

- вимикач автоматичний однофазний  - 2 шт.

- вимикач автоматичний двополосний  - 1 шт. 

- ПВС3х2,5 скоба кріплення – 5 м.

- реле напруги РНм 1-40 40А – 1 шт.

- фотореле ДР -303 25А – 1 шт.

- лічильник однофазний – 1 шт.

- лічильник електронний однофазний НІК2102 – 1 шт. 

- контактор ПМ-2-25-10 – 1 шт.

- розрядник – 1 комплект

- обмежувач перенапруги МРК-Д-01 – 1 шт.

- обмежувач перенапруги А 500/5/-С – 2 шт.

- шинопровід – 0,006 м

- нульова шина – 1  шт.

Мережі зовнішнього освітлення вул. Довженка балансовою вартістю 229 674,95 грн:

- залізобетонні одностоякові опори лоя ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ (з траверсами) – 34 шт.

- 1 провід при 20 опорах на (1 км. лінії) для ВЛ 0,38 кВ – 1,75 км.

- самонатяжний ізольований провід СІП переріз 2х25-1750 м

- крюк бандажний ГС 16 - 46 шт.

- натяжний анкерний зажим скоба 4(16-25) ЗА1.2 - 42 шт.

- натяжний анкерний зажим скоба 4(16-25) ЗА1.1 - 5 шт.

- відгалужувальний проколюючий зажим 19-95/16-65 ЗПА – 6 шт.

- відгалужувальний проколюючий зажим 19-95/1,5-10 ЗПА – 48 шт.

- підвісний зажим універсальний 4(10-120) ЗПУ4-  14 шт.

- стрічка бандажна – 100 м.

- скріпка СК – 100 шт. 

- гільза алюмінієва – 11 шт.

- світильник світлодіодний консольний СКВ 60-«Колос» 60W – 24 шт.

- кронштейн для світильника-К-11 – 16 шт.

- кронштейн для підкосів – 6 шт.

- провід АППВ 2х2,5 – 25 м.

- фотореле ДР-303 25А – 1 шт.

- шафа ЩО -18Н - 1 шт.

- крюк фасадний 12,5 мм – 1 шт.

- пускач магнітний загального призначення – 1 шт. 

- магнітний пускач ПМ 2-32-10 380 В - 1 шт.

- реле напруги Рем-1-40 – 1 шт.

- вимикач автоматичний одно-, двополосний – 4 шт. 

- автоматичний вимикач С25/3 25А – 1 шт.

- вимикач автоматичний однофазний номінальний струм 16А ЕТІМАТ6 – 1 шт.

- вимикач автоматичний однофазний номінальний струм 10А ЕТІМА Т6– 1 шт.

- вимикач автоматичний 10/2/ C Etalon PL4-C10/2 – 1 шт.

- лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі – 1 шт. 

- лічильник ЛЕО-М1,4 активної електроенергії - 1 шт

- поліетиленові труби – 0,18 м.

- гофтруба діаметром 32 мм UY – 9 м.

- гофтруба діаметром 32 мм – 9 м.

- хомут кабельний 300х4 (100 шт.) – 1 комплект

- хомут кабельний 300х5 (100 шт.) – 1 комплект

- нульова шина ВС 508 6х98 отворів з ізолятором – 1 шт.

- гільза алюмінієва GL1-120 – 6 шт.

- муфта термозбіжна 4 СТп -1 (70-120) 1 кВ – 2 шт.

- приєднування до затискачів жил провода або кабелів (100 шт) – 0,2

- кабельний наконечник трубчатий ізольований, НТ 10-12 Аско Укрем (20 шт) 0,2

 Мережі зовнішнього освітлення вул. Незалежності балансовою вартістю 176 229,68 грн.:

- 1 провід при 20 опорах (на 1 км лінії) для ВЛ 0,38 кВ – 1,5 км

- самонатяжний провід СІП переріз 2х2,5 – 1500 м

- крюк бандажний ГС 16-34 шт.

- крюк фасадний – 2 шт.

- натяжний анкерний зажим 2х(16-25) ЗА21 - 68 шт.

- відглажувальний проколюючий зажим 16-95/1,5-10ЗПа - 68 шт.

- підвісний зажим універсальний 4х(10-120) ЗПУ4-  5 шт.

- стрічка бандажна – 70 м.

- скріпка СК – 70 шт.

- світильник світлодіодний, консольний «Колос» ЛЕД КУ 30 ВТ 840 (850) -203-34 шт.

- провід АППВ 2х2,5 м

- фотореле ДР – 303 25 А – 1 шт.

- шафа управління освітленням – 1 шт. 

- щиток освітлення ЩО-24Н – 1 шт. 

- пускач магнітний загального призначення – 1 шт.

- магнітний пускач ПМ-4-65 220В 65 – 1 шт.

- реле напруги РН-20А – 1 шт. 

- вимикач автоматичний /автомат/ одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції – 4 шт.

- вимикач автоматичний однофазний номінальний струм 10А - 1 шт. 

- вимикач автоматичний двополюсний номінальний струм 20А ЕТІМАТ – 1 шт.

 - вимикач автоматичний однофазний номінальний струм 16А Аско ВА-2001 – 2 шт.

- лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі – 1 шт.

- лічильник ЛЕО-М1,4 активної електроенергії – 1 шт.

- шафа захисна для трьохфазного приладу обліку КДЕ-У – 1 шт.

2. Створити комісію по обстеженню та прийому-передачі майна з балансу КП «Відродження» Козятинської міської ради на баланс управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради у складі:

Голова комісії:

Заїчко С.О – керуючий справами виконкому - начальник організаційного відділу Козятинської міської ради.

Члени комісії:

Бонюк Б.П. – начальник КП «Відродження» Козятинської міської ради.

Мордюк Н.В. – головний бухгалтер КП «Відродження» Козятинської міської ради.

Малащук Є.М. – заступник міського голови, начальник управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради.
Кобелькова У.Ю. – начальник відділу головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради.

Софіюк М.В. – начальник відділу майнових ресурсів Козятинської міської ради.

Холковський П.А. – начальник фінансового управління Козятинської міської ради.

Пахольчук В.О.  – начальника юридичного відділу Козятинської міської ради.

3. Комісії в місячний термін оформити передачу вказаного майна актом приймання-передачі та затвердити його на виконкомі міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Пузиря О. Д. 

             Міський голова                                                       О. Пузир

_1556529004.doc


�












