Додаток 1
до рішення 7 сесії 7 скликання

від 20.05.2016 року №  215 -VIІ 
ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 років

	№

з/п
	Зміст заходу
	Місце впровадження
	Термін

 виконання
	Відповідальні за виконання

	
	Управління освіти
	
	
	

	1
	Встановлення 2-х центробіжних насосів для збільшення обігу води в системі
	СШ №1
	липень
	Директор



	2
	Провести профілактику центральних засувок  
	ЗШ №2
	30.06.2016
	Директор 

	3
	Промивка котлів опалювального пункту
	ЗШ №3
	Серпень
	Директор

	4
	Промивка системи опалення в будівлі школи
	ЗШ №3
	Серпень
	Директор

	5
	Технічне обслуговування опалювального пункту 


	ЗШ №3
	Серпень
	Директор

	6
	Ремонт системи опалення в підвальній частині будівлі
	ЗШ №5
	Серпень
	Директор

	7
	Капітальний ремонт системи опалення в каб.57


	Ліцей-школа
	Липень-серпень
	Директор

	8
	Часткова заміна труб тепломережі подачі тепла від центральної труби до пральні та харчоблоку 
	ДНЗ №6
	Червень-серпень
	Завідуючі ДНЗ

	9
	Поточний ремонт системи


	ЗНВК №6
	Червень-вересень
	Завідуючі ДНЗ

	10
	Повірка лічильників обліку тепла, в яких закінчився термін повірки
	 НЗ
	Червень-вересень
	Завідуючі ДНЗ, директори ЗНЗ

	
	
	
	
	

	
	Відділ культури та туризму
	
	
	

	11
	Заміна газового котла на енергозберігаючий 
	Музей історії міста Козятина
	вересень
	Макаревич Л.П.

	12
	Перевірка теплового лічильника 
	Міський будинок культури
	вересень
	Козачук Н. О.

	
	
	
	
	

	
	Терцентр
	
	
	

	13
	Виготовити кошторисну документацію на заміну опалювальної системи


	Приміщення терцентру
	Протягом року 
	Нечипорук С. А.

Швець А. В.

	14
	Підготовити та перевірити опалювальну систему в приміщенні
	Приміщення терцентру
	серпень
	Нечипорук С. А.

	15
	Підготовити паспорт готовності до роботи в опалювальний період будівлі
	Приміщення терцентру
	до 01.09.2016р
	Нечипорук С. А.

	16
	Придбати матеріали для утеплення вікон
	Приміщення терцентру
	вересень
	 Рожук В.А.

Швець А. В.

	17
	З метою забезпечення енергозбереження в приміщенні терцентру провести роботи по утепленню вікон
	Приміщення терцентру
	вересень
	Марчук Л.Л.

Нечитайло Л.П.

Приболовець Т.О.

Рожук В.А.

	18
	Щоденне зняття показників лічильників (тепла, світла)


	Приміщення терцентру
	2016-2017 рр.
	Нечипорук С. А.



	19
	Щоденне зняття показників температури повітря в кімнатах стаціонарного відділення


	Приміщення терцентру
	жовтень-квітень
	Нечипорук С. А..

Геращенко І.І.

	20
	Підготовити документацію для проведення процедури закупівлі на постачання теплової енергії  на 2017 рік, згідно ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
	Приміщення терцентру
	Листопад-грудень
	Комітет з конкурсних торгів

	21
	Укласти договір на постачання енергоносії
	Приміщення терцентру
	Після проведення процедури закупівлі
	Живчик Є.Д.

	
	
	
	
	

	
	КП «Відродження»
	
	
	

	22
	Перевірити стан скління вікон будівель і споруд, сходових клітин, ущільнення вікон, вхідних дверей на горищах.
	О.Кошевого 57 під 1 – ремонт віконного блока

Склярова 19 під 1 – ремонт віконного блока

8-Гвардійська 65 – заміна дверної коробки

Вінніченка 54 – ремонт дверей, скління вікон

Незалежності 25 під 2 – ремонт вікна в під’їзді

8-Гвардійська 75 під 1 – скління вікна, ремонт дверей

Склярова 11 під 1 – ремонт дверного блока

8-Гвардійська 70 – заміна віконних створок

Васьковського 29 під 2 – заміна віконних створок

Незалежності  21 під 3 – ремонт дверного полотна

8-Гвардійська 61 – заміна дверного блока в під’їзді 

Катукова 27 під 2 – заміна дверного блока на горищі

Сєдова 12 – ремонт віконних створок

Незалежності 21 під 2 – установка дверного блока на горищі

Героїв Майдану 6 під 5 – ремонт дверної коробки

8-Гвардійська 49 – ремонт дверей в під’їзді

Героїв Майдану 16 під 3 – ремонт віконних блоків

Незалежності 25 під 2 – ремонт віконних блоків

· Скління віконних рам в під’їздах
	До 1.10.16
	Майстер житлового фонду Ходюк В.А., технік Макаревич І.І.


	23
	Перевірка та відновлення герметизації інженерних вводів.
	Після виконання ремонтних робіт.
	До 1.10.16
	Технік Макаревич І.І., Майстер житлового фонду Загарій В.М.

	24
	Провести ремонт дахів, заміну коньків згідно плану.
	Героїв Майдану 13 кв 15, 34 –  ремонт покрівлі

Грушевського 23 кв 172 – ремонт покрівлі

Вінніченка 43 кв 30 – ремонт покрівлі

Героїв Майдану 17 кв 95 – ремонт покрівлі

В. Великого 16 під 2 – ремонт покрівлі

Дружби 61 кв 4 – ремонт покрівлі

Незалежності 21 кв 40 – ремонт покрівлі

Катукова 39 кв 14, 28 – ремонт покрівлі

Сєдова 12 – ремонт покрівлі

Перемоги 4 кв 68 – ремонт покрівлі

Довженка 105а кв 31 – ремонт покрівлі

Дружби 63 кв 6 – ремонт покрівлі

8-Гвардійська 57 – ремонт покрівлі

Незалежності 30 кв 28, 30 – ремонт покрівлі

Дружби 59 кв 43 – ремонт покрівлі

Сокілецька 2 кв 18 – ремонт покрівлі

Катукова 45 під 1 – ремонт покрівлі

Героїв майдану 42 кв 23, 24, 25 – ремонт покрівлі

Стуса 21 кв 7 – улаштування коньків

Катукова 35 кв 12 – улаштування коньків

Катукова 33 – ремонт покрівлі

пролетарська 31 – улаштування коньків

О.Кошевого 58 кв 1, 2 – ремонт покрівлі

Катукова 29 під 1 – ремонт покрівлі

О.Кошевого 40 кв 8 – улаштування коньків

Грушевського 70 кв 6 – ремонт покрівлі

8-Гвардійська 61 ремонт покрівлі

Незалежності 19 під 1 – ремонт покрівлі

Незалежності 7 кв 16 – ремонт покрівлі

8 Гвардійська, 69 – ремонт коньків
	До 1.10.16
	Майстер житлового фонду 

Ходюк В.А.

	25
	Ремонт димових та вентиляційних каналів
	П.Орлика 1

Незалежності 30

Матросова 43

Космонавтів 54

Грушевського 30

Вінніченка 31, 58, 60

8-Гвардійська 65

Склярова 1

О.Кошевого 44, 46  
	До 1.10.16
	Майстер житлового фонду 

Ходюк В.А.

	26
	Провести ремонти під’їздів будинків згідно плану. 
	Грушевського 23 під 4
	До 1.02.16
	Майстер житлового фонду 

Ходюк В.А.

	
	
	Незалежності 19 під 1, 2 
	До 1.02.16
	

	
	
	О.Кошевого 50 під 1, 2
	До 1.02.16
	

	
	
	Підгорунського 9 під 1, 2 , 3
	До 1.02.16
	

	
	
	Вінніченка 62
	До 1.03.16
	

	
	
	О.Кошевого 52 під 2
	До 1.03.16
	

	
	
	Грушевського 23 під 6
	До 1.04.16
	

	
	
	Героїв Майдану 16 під 3
	До 1.04.16
	

	
	
	8-Гвардійська 75 під 1
	До 1.04.16
	

	
	
	Незалежності 7 під 1, 2, 3, 4
	До 1.05.16
	

	
	
	Героїв Майдану 27
	До 1.05.16
	

	
	
	Героїв Майдану 8 під 1
	До 1.05.16
	

	
	
	1 Травня 17 під 1, 2
	До 1.05.16
	

	
	
	Склярова 11 під 1
	До 1 .06.16
	

	
	
	Дружби 57 під 1, 2, 3
	До 1 .06.16
	

	
	
	Матросова 46 під 1, 2, 3, 4
	До  1.07.16
	

	27
	Приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи. Установка лічильників обліку електроенергії місць загального користування житлових будинків.
	По надходженню коштів: Героїв Майдану, 33; Підгорбунського, 9; Лікарняний, 4; Грушевського, 125; Мічуріна, 2; Катукова, 45; Довженка, 103а; Космонавтів, 56; Матросова,82; Мазепи, 2; Грушевського, 47; Грушевського 66; Грушевського, 68; Грушевського,70; П.Орлика, 7; Вінниченка, 31; О.Кошевого, 40; О.Кошевого, 42; О.Кошевого, 44.
	До 1.10.16
	Майстер житлового фонду. 

Загарій В.М., технік Макаревич І.І.

	28
	Ізоляція труб водопостачання та каналізації в підвальних та горищних приміщеннях будинків
	Грушевського 23; Героїв Майдану 13, 15, 17, 27, 33; Підгорбунського 9; Склярова 1; Незалежності 7, 19, 21, 25, 30; Вінниченка 43, 44; В. Великого 3, 7, 14, 16, 18; Довженка 103а,105, 105а; Мічуріна 2, 13а; Перемоги 4, 6, 43; Боженка 38, 40; Катукова 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41; 1 Травня 17; Мазепи 2; О.Кошевого 32а, 48, 52, 60, 62, 51, 53, 55, 55а, 57; Матросова 43, 46, 82; Дружби 59; 8 Гвардійська 66
	До 1.10.16
	Майстер житлового фонду 

Загарій В.М.

	29
	Перевірка димових та вентиляційних каналів всіх житлових будинків згідно графіка.
	159 житлових будинків
	До 1.10.16
	Майстер житлового фонду 

Ходюк В.А.

	30
	Укомплектувати аварійний запас обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу.
	
	До 1.10.16
	Диспетчер Лобода В.М.

	31
	Провести підготовку машин та механізмів до робіт в умовах понижених температур.
	Сміттєвоз КО-415 КАМАЗ – ремонт ТНВ, гідрообладнання

Сміттєвоз КО-415 КАМАЗ – ремонт накопичувального бункера, шини 10 шт
Сміттєвоз КО-413 ГАЗ-53 – ремонт гідрообладнання, шини 6 шт

Сміттємоз КО-413 ГАЗ-53 – ремонт накопичувального бункера

Сміттєвоз ЗІЛ-130 – ремонт гідрообладнання, шини 6 шт

Самоскид САС-3503 – шини 220 х 508 (6 шт) 

Самоскид САЗ-3507 – заміна кабіни, обліцовки, шини 6 шт

Автопідіймач АГП-18 ГАЗ-53 – а/шина 240 х 508 – 4 шт

Вантажопасажирська УАЗ-452А – ремонт КПП, зварювальні роботи

Автонавантажувач А-4045 – АКБ-6СТ120, шини 240 х 508(4 шт)

Бульдозер Т-130 – ремонт ходової,заміна трубонадувача

Трактор Т-40 з прицепом – АКБ6СТ60, шини 15,5 х 38 (2 шт), 16 х 9 (4 шт)

Екскаватор ЮМЗ-6 – ремонт гідрообладнання

Грейферний навантажувач ЮМЗ-6 ПГ-08 – ремонт гідрообладнання

Автогрейдер – ремонт ходової частини, ремонт КПП

МТЗ-80 – АКБ-6СТ132, шини 15,5 х 38 (2 шт), 9 х 20 (2 шт)
	До 1.10.16
	Механік Бугай А.М.

	32
	Провести протиаварійні тренування з відповідним персоналом.
	
	До 1.10.16
	Майстер житлового фонду 

Загарій В.М., інженер-будівельник Буровська Т.І.

	33
	Забезпечити комплектацію робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією.
	
	До 1.10.16
	Інженер-будівельник Буровська Т. І. Технік Макаревич І.І.

	
	Теплопостачальна організація
	
	
	

	34
	Провести ремонт димососів по котельнях
	Всі котельні
	До 1.10.16
	Регіональний представник 



	35
	Промивка котлів від накипу
	Всі котельні
	До 1.10.16
	Регіональний представник 



	36
	Провести вапнування та фарбування в приміщеннях котелень
	Всі котельні
	До 1.10.16
	Регіональний представник 



	37
	Заготівля дров в кількості 1000 м3
	
	До 1.10.16
	Регіональний представник 




Секретар ради                                                                                               К. Марченко
