ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Код  ЄДРПОУ замовника: 03084799.

Місцезнаходження замовника: Україна, 22100, Вінницька область, Хмільницький район, м. Козятин, вул.  Героїв Майдану, 24

| 1 | Назва предмета закупівлі | Генератор дизельний Kraft&Dele KD197(або еквівалент) код ДК 021:2015: 31120000-3 генератори |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 зі змінами (надалі - Особливості) . |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2026-02-27-001141-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Місце постачання товару: вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятин, Вінницької обл., 22100 Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника в повному обсязі до 03.04.2025 року включно. Кількість товару – 2 штуки Товар повинен бути повністю укомплектованим та готовим до роботи. Технічні, якісні та кількісні характеристики наведені в таблиці: № з/п; Найменування; Технічні характеристики; Кількість; Виробник предмета закупівлі*; Країна походження**. 1; Генератор дизельний Kraft&Dele KD197(або еквівалент); - Тип генератора: Дизельний, однофазний - Номінальна потужність: не менше 12 кВт - Максимальна потужність: не менше 13 кВт - Напруга: 230 В / 50 Гц - Частота: не менше 50 Гц - Двигун: повітряне охолодження - Запуск: Електростартер - Стабілізатор напруги (AVR): Є - Ємність паливного бака: не менше 25 літрів - Час роботи: не менше 9 годин - Матеріал обмотки генератора: Мідь (мідна обмотка); 2 штуки. * Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). ** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у таблиці вище. Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати і розуміти як «або еквівалент». Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником, до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. Загальні вимоги до предмету закупівлі: 1. Товар повинен бути новим, не бувшим в експлуатації, упаковка не повинна мати зовнішніх пошкоджень, забруднень, або слідів їх усунення. 2. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах. 3. Для підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції паспорт виробу від виробника або посібник користувача, які повинні містити опис технічних характеристик даного товару. Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою. 4. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: копію сертифікату відповідності Товару/або копію паспорту (сертифікату) якості (або інший документ, що підтверджує якість Товару); 5. Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності. 6. Лист від Учасника із зазначенням адреси сервісного центру, який буде проводити обслуговування та контактних телефонів відповідальних осіб. 7.В пропозиції повинен бути чітко вказаний опис товару (назва/найменування, тип, марка, модель тощо). Невідповідність опису товару, вказаного в пропозиції, умовам документації або не повністю надана пропозиція дає право на відхилення пропозиції. 8. Ціна тендерної пропозиції за яку учасник (постачальник) згоден виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення поставки товару. Ціна товару повинна включати вартість усіх видів і обов’язків (витрати на доставку, страхування, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, тощо) комплектуючих відповідно до технічного завдання, що передбачається для забезпечення умов договору. 9. Перевірка комплектності товару і упаковки здійснюються замовником у момент її отримання. Обмін товару та повернення неякісного товару відбувається за рахунок учасника (постачальника). 10.Термін гарантії на товар повинен бути не меншим ніж 12 місяців від дати підписання видаткової накладної. На підтвердження учасник (постачальник) повинен надати гарантійний лист, в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації предмету закупівлі та рік його виготовлення. 11. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені приховані дефекти, несправності, які не могли бути виявлені замовником під час прийому товару, товар підлягає поверненню постачальнику. |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі було сформовано з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (зі змінами), використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товар. Було здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет, Прозоро на подібні види генераторів. Середня ринкова вартість була сформована на момент підготовки документів для участі в закупівлі та складає 200000,00 грн. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 400000,00 грн (Чотириста тисяч грн 00 коп) |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі було сформовано з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (зі змінами), використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товар. Було здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет, Прозоро на подібні види генераторів. Зібрано вид товару. Середня ринкова вартість була сформована на момент підготовки документів для участі в закупівлі та складає 200000,00 грн. |

Уповноважена особа                                                                                              Гнатюк О.В.