Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Управління житлово – комунального господарства

(Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710

(зі змінами))

| Найменування предмету закупівлі | Вид процедури закупівлі | Очікувана вартість предмету закупівлі | Обґрунтування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Очікувана вартість предмету закупівлі |
| Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги за кодом ДК 021:2015 – 50230000-6 (утримання мереж зовнішнього освітлення та технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення Козятинської міської територіальної громади) | Відкриті торги з особливостями | 500 000.00 | Утримання мереж зовнішнього освітлення здійснювати з урахуванням вимог Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою, затвердженого Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 від 24.07.2007р.) та Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2008р. № 253., ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану». Гарантійний термін встановлених світильників повинен бути не менше трьох років з дня їхнього встановлення. Світловий потік світильників 50Вт має бути не менше 5200Лм., а термін експлуатації не менше 50000 годин. Світловий потік світильників 90Вт має бути не менше 9000Лм., а термін експлуатації не менше 50000 годин | Очікувана вартість предмету закупівлі проведена відповідно до додатку 2 тендерної документації |