До уваги голів правління ОСББ.

Правління ОСББ несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації та своєчасної підготовки житлових будинків до опалювального сезону.


Для належної підготовки житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 років необхідно провести ремонтно-профілактичні роботи внутрішньобудинкових систем, промивання, налагодження і гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем  опалення, відновлення теплової ізоляції та інші заходи відповідно до вимог „Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378.


Відповідно до „Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76, під час підготовки будинку до опалювального періоду необхідно перевірити технічний стан конструктивних елементів будинків, провести скління вікон у під’їздах, ущільнення вікон, вхідних дверей та дверей на горищах, виконати дезінсекцію, дератизацію приміщень теплових пунктів та місць прокладання трубопроводів теплотехнічних систем, розташованих у підвалах житлових будинків та інше.

На виконання п.5.10. глави 5 Розділу V Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року № 285 головам правління ОСББ необхідно забезпечити виконання робіт з перевірки димовентиляційних каналів та автоматичних систем примусового димовидалення житлових будинків.

Наголошуємо, що в термін до 15.09.2019 року необхідно  підготувати та здати в управління житлово – комунального господарства Козятинської міської ради ( вул. Грушевського, 23, каб.№1 Коломієць Л.В., тел. 2-01-81) паспорта готовності до роботи в опалювальний період будинку, форма якого наведена у додатку 5 вказаних Правил ( додаток додається ), та копії актів перевірки та прочищення димових  і вентиляційних каналів.

Ознайомитися з вищенаведеною нормативною документацією голови правління ОСББ можуть на офіційному сайті Козятинської міської ради.
Управління житлово – комунального 
господарства міської ради
