Додаток 1
до рішення 47  сесії 6 скликання

від 05.06.2015 року № 1304 -VI 
ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років

	№

з/п
	Зміст заходу
	Місце впровадження
	Термін

 виконання
	Відповідальні за виконання

	
	Управління освіти
	
	
	

	1
	Заміна віконних блоків на енергозберігаючі:


	ДНЗ № 1 – частково (30 шт.)

ДНЗ № 6 – частково (6 шт.)

СШ № 1 – частково (25-30 шт)

ЗНЗ № 5 – у  всій будівлі

ЗНЗ № 3 -  у всій будівлі


	До жовтня

До опал. сезону
	Завідуючі

Директор

УОС та директори

	2
	Заміна засувок
	 ліцей-школа


	Серпень 
	Директор 

	3
	Усі навчальні заклади
	Поточний ремонт систем теплопостачання 

	До 15.09.2015
	Завідуючі ДНЗ, директори ЗНЗ

	4
	Технічне  обслуговування опалювальних пунктів
	 ДНЗ № 5

 ЗНЗ № 3
	До 15.09.2015
	Завідуюча, директор

	
	Відділ культури та туризму
	
	
	

	6
	Музей історії міста Козятина
	Заміна газового котла на енергозберігаючий 
	До початку опалювального сезону
	Директор Музею Макаревич Л.П.

	
	
	
	
	

	
	Терцентр
	
	
	

	7
	Провести ремонт трубопровода на горищі (діаметром 50мм)
	Приміщення терцентру
	липень
	Колісник В.Г.

	8
	Підготовити та перевірити опалювальну систему в приміщенні
	Приміщення терцентру
	серпень
	Колісник В.Г.

	9
	Підготовити паспорт готовності до роботи в опалювальний період будівлі
	Приміщення терцентру
	до 01.09.2015р
	Колісник В.Г.

	10
	Придбати матеріали для утеплення вікон
	Приміщення терцентру
	вересень
	 Рожук В.А.

Бережна Н.М.

	11
	З метою забезпечення енергозбереження в приміщенні терцентру провести роботи по утепленню вікон
	Приміщення терцентру
	вересень
	Марчук Л.Л.

Нечитайло Л.П.

Приболовець Т.О.

Рожук В.А.

	12
	Щоденне зняття показників лічильників (тепла, світла)
	Приміщення терцентру
	2015-2016рр.
	Колісник В.Г.



	13
	Щоденне зняття показників температури повітря в кімнатах стаціонарного відділення
	Приміщення терцентру
	жовтень-квітень
	Колісник В.Г.

Геращенко І.І.

	14
	Підготовити документацію для проведення процедури закупівлі на постачання теплової енергії  на 2016рік, згідно ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
	Приміщення терцентру
	Листопад-грудень
	Комітет з конкурсних торгів

	15
	Укласти договір на постачання енергоносії
	Приміщення терцентру
	Після проведення процедури закупівлі
	Живчик Є.Д.

	
	
	
	
	

	
	КП «Відродження»
	
	
	

	16
	Перевірити стан скління вікон будівель і споруд, сходових клітин, ущільнення вікон, вхідних дверей на горищах.
	Героїв Майдану 20 під 3 – ремонт дверей

8-Гвардійська 66 під 1 – ремонт дверей

О.Кошевого 60 під 1 – ремонт дверей

Вінніченка 20 – заміна дверного полотна

О.Кошевого 44 під 1 – заміна дверного полотна

Дружби 61 під 1 – ремонт дверей

Вінніченка 58 – ремонт дверей

О.Кошевого 48 – ремонт дверей в підвалі

Підгорбунського 9 під 3 – ремонт дверей підвала

Героїв Майдану 15 під 1 – скління вікон

Матросова 43 під 1 – ремонт дверного полотна в підвалі

Грушевського 74 під 3 – скління вікон

Необхідні матеріали: 

· скло – 150 м2 х 80 грн

· дошка – 5 м3 х 2 200 грн
	До 1.10.15
	Майстер житлового фонду Ходюк В.А., технік Макаревич І.І.

	17
	Перевірка та відновлення герметизації інженерних вводів.
	Після виконання ремонтних робіт.
	До 1.10.15
	Технік Макаревич І.І., Майстер житлового фонду Загарій В.М.

	18
	Провести ремонт дахів, заміну коньків згідно плану.
	Вінніченка 43 кв 74 – розділка біля димоходу

Тельмана 6а кв 4, 8

Мічуріна 2 кв 29

Довженка 105 під 1, 2 – ремонт покрівлі над ганком

Героїв Майдану 35 під 3, 4 – ремонт біля воронки

Вінніченка 58 – ремонт а/ц покрівлі та заміна коньків

Героїв Майдану 27 

Героїв майдану 13 кв 49, 70, 83

Склярова 11 кв  9, 11

Героїв Майдану 35 кв 48, 49

Героїв Майдану 42 кв 9, 10, під 2, 3, 4

О.Кошевого 46 кв 3 

Вінніченка 12

Матросова 50

Червоноармійська 7 кв 13

Довженка 105 кв 31

8_гвардійська 69

Лікарняний 4 кв 6

8-Гвардійська 59

Котовського3 кв 15

О.Кошевого 32а кв 9

Катукова 39 кв 13, 45

Боженка 40 кв 13

Вінніченка 43 кв 16, 74

Пролетарська 31 кв 9 – прибити коньки

Грушевського 23 кв 172

П.орлика 7 кв 6

Склярова 1 кв 86

Необхідні матеріали:

· шифер – 50 листів х 142 грн

· склобіт – 800 м2 х 40 грн
	До 1.10.14
	Майстер житлового фонду 

Ходюк В.А.

	19
	Ремонт димових та вентиляційних каналів
	8-Гвардійська 47

Ціалковського 13 під 1

Вінніченка 58

8-Гвардійська 65

Червоноармійська 29

Вінніченка 60

Пархоменко 45

Склярова 1

О.Кошевого 40, 42 , 44

Вінніченка 31
	До 1.10.15
	

	20
	Провести ремонти під’їздів будинків згідно плану. Облаштування дитячих площадок 
	Грушевського 23 під 1
	До 1.02.15
	Майстер житлового фонду 

Ходюк В.А.

	
	
	Грушевського 23 під 7
	До 1.02.15
	

	
	
	Грушевського 125 під 1
	До 1.02.15
	

	
	
	Героїв Майдану 16 під 2
	До 1.02.15
	

	
	
	Довженка 105 під 1, 2, 3,
	До 1.03.15
	

	
	
	8-Гвардійська 61 під 2
	До 1.03.15
	

	
	
	Довженка 101а під 2
	До 1.04.15
	

	
	
	О.кошевого 44 під 3
	До 1.04.15
	

	
	
	Мічуріна 2 під 1, 2
	До 1.04.15
	

	
	
	Вінніченка 58
	До 1.05.15
	

	
	
	Мічуріна 13 під 1
	До 1.05.15
	

	
	
	Тельман 6а під 1
	До 1.05.15
	

	
	
	Червоноармійська 19 під 2
	До 1.05.15
	

	
	
	Вінніченка 60 під 1
	До 1 .06.15
	

	
	
	О.Кошевого 52 під 2
	До 1 .06.15
	

	
	
	Героїв Майдану 18 під 1
	До  1.07.15
	

	
	
	Героїв Майдану 15 під 4
	До  1.07.15
	

	
	
	Сєдова 12
	До 1.08.15
	

	
	
	О.кошевого 48 під 2
	До 1.08.15
	

	
	
	О.Кошевого 51 під 2
	До 1.08.15
	

	
	
	8-Гвардійська 71 під 1
	До 1.08.15
	

	
	
	8-Гвардійська 69 під 1, 2
	До 1.09.15
	

	
	
	Підгорбунського 9 під 1
	До 1.09.15
	

	
	
	Матросова 43 під 1
	До 1.09.15
	

	
	
	Червоноармійська 7 під 5, 6
	До 1.10.15
	

	
	
	Грушевського 23 під 4
	До 1.10.15
	

	
	
	Вінніченка 31
	До 1.10.15
	

	
	
	Катукова 41 під 1, 4
	До 1.11.15
	

	
	
	Грушевського 66
	До 1.11.15
	

	
	
	Героїв Майдану 16 під 4
	До 1.12.15
	

	
	
	Катукова 29 під 4
	До 1.12.15
	

	21
	Приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи. Установка лічильників обліку електроенергії місць загального користування житлових будинків.
	По надходженню коштів: Червоноармійська, 25; Леніна, 33; Склярова, 11; Підгорбунського, 9; Лікарняний, 4; Грушевського, 125; Мічуріна, 2; Катукова, 45; Перемоги, 43; Довженка, 103а; Космонавтів. 56; Матросова,82; Мазепи, 2; Депутатська, 43; Грушевського. 47; Грушевського.66; Грушевського, 68; Грушевського,70; П.Орлика, 7; Вінниченка, 31; 8-Гвардійська, 43; О.Кошевого, 40; О.Кошевого, 42; О.Кошевого, 44; Котовського, 14.
	До 1.10.15
	Майстер житлового фонду. 

Загарій В.М., технік Макаревич І.І.

	22
	Ізоляція труб водопостачання та каналізації в підвальних та горищних приміщеннях будинків
	Грушевського 23; Леніна 13, 15, 17, 27, 33; Підгорбунського 9; Склярова 1; Червоноармійська 7, 19, 21, 25, 30; Вінниченка 43, 44; Котовського 3, 7, 14, 16, 18; Довженка 103а,105, 105а; Мічуріна 2, 13а; Перемоги 4, 6, 43; Боженка 38, 40; Катукова 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41; 1 Травня 17; Мазепи 2; О.Кошевого 32а, 48, 52, 60, 62, 51, 53, 55, 55а, 57; Матросова 43, 46, 82; Дружби 59; 8 Гвардійська 66
	До 1.10.15
	Майстер житлового фонду 

Загарій В.М.

	23
	Слідкувати за санітарною очисткою дворів
	Весь житловий фонд
	До 1.10.15
	Майстер Іванюта А.О.

	24
	Перевірка димових та вентиляційних каналів всіх житлових будинків згідно графіка.
	159 житлових будинків
	До 1.10.15
	Майстер житлового фонду 

Ходюк В.А.

	25
	Укомплектувати аварійний запас обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу.
	
	До 1.10.15
	Диспетчер Лобода В.М.

	26
	Провести підготовку машин та механізмів до робіт в умовах понижених температур.
	Сміттєвоз КО-415 КАМАЗ – ремонт ТНВ, гідрообладнання

Сміттєвоз КО-415 КАМАЗ – ремонт накопичувального бункера, шини 10 шт
Сміттєвоз КО-413 ГАЗ-53 – ремонт гідрообладнання, шини 6 шт

Сміттємоз КО-413 ГАЗ-53 – ремонт накопичувального бункера

Сміттєвоз ЗІЛ-130 – ремонт гідрообладнання, шини 6 шт

Самоскид САС-3503 – шини 220 х 508 (6 шт) 

Самоскид САЗ-3507 – заміна кабіни, обліцовки, шини 6 шт

Автопідіймач АГП-18 ГАЗ-53 – а/шина 240 х 508 – 4 шт

Вантажопасажирська УАЗ-452А – ремонт КПП, зварювальні роботи

Автонавантажувач А-4045 – АКБ-6СТ120, шини 240 х 508(4 шт)

Бульдозер Т-130 – ремонт ходової,заміна трубонадувача

Трактор Т-40 з прицепом – АКБ6СТ60, шини 15,5 х 38 (2 шт), 16 х 9 (4 шт)

Екскаватор ЮМЗ-6 – ремонт гідрообладнання

Грейферний навантажувач ЮМЗ-6 ПГ-08 – ремонт гідрообладнання

Автогрейдер – ремонт ходової частини, ремонт КПП

МТЗ-80 – АКБ-6СТ132, шини 15,5 х 38 (2 шт), 9 х 20 (2 шт)
	До 1.10.15
	Механік Бугай А.М.

	27
	Провести протиаварійні тренування з відповідним персоналом.
	
	До 1.10.15
	Майстер житлового фонду 

Загарій В.М., інженер по ОП Липовецький Г.І.

	28
	Забезпечити комплектацію робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією.
	
	До 1.10.15
	Іінженер по ОП Липовецький Г.І., Технік Макаревич І.І.

	
	
	
	
	

	
	ТОВ «Інвесттеплоцентр»
	
	
	

	29
	Провести ремонт димососів по котельнях
	Всі котельні
	До 1.10.15
	Регіональний представник 

Кучер О. М.

	30
	Промивка котлів від накипу
	Всі котельні
	До 1.10.15
	Регіональний представник 

Кучер О. М.

	31
	Провести вапнування та фарбування в приміщеннях котелень
	Всі котельні
	До 1.10.15
	Регіональний представник 

Кучер О. М.

	32
	Заміна димовивідного короба в котельні № 2
	котельня № 2 


	До 1.10.15
	Регіональний представник 

Кучер О. М.

	33
	Заготівля дров в кількості 1000 м3
	
	До 1.10.15
	Регіональний представник 

Кучер О. М.


Секретар ради                                                                                               П. Холковський
