Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі

та очікуваної вартості предмета закупівлі

Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради

(Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710

(зі змінами))

| Найменування предмета закупівлі | Вид процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн | Обґрунтування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги за кодом ДК 021:2015-50230000-6 (послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення Козятинської міської територіальної громади). | Відкриті торги | 2300000,00 | Ремонт мереж зовнішнього освітлення здійснювати з урахуванням вимог Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою, затвердженого Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 від 24.07.2007р.) та Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2008р. № 253., ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану». Гарантійний термін встановлених світильників повинен бути не менше трьох років з дня їхнього встановлення. Світловий потік світильників 30Вт має бути не менше 3300Лм., а термін експлуатації не менше 50000 годин. Світловий потік світильників 40Вт має бути не менше 4400 Лм, а термін експлуатації 50000 годин. Світловий потік світильників 100Вт має бути не менше 11000Лм, а термін експлуатації 50000 годин. Світловий потік світильників 120 Вт має бути не менше 13090 Лм., а термін експлуатації 50000 годин. | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з огляду на перелік та обсяг послуг, що плануються до закупівлі та визначені в Додатку 2 до тендерної документації), відповідно до Виробничих показників часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення ГКН 02.08.008- 2002, затверджених наказом Держбуду України від 07.05.2002р. № 82 і введених в дію 01.07.2002 р., ДСТУ Б Д.1.1-1-2013, ДСТУ3587-97, ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» |