[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]












�





Повсть або покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу розміром 2 х 2 м - 1





Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області








Гаки - 3








Пожежні щити (стенди) із первинними засобами пожежогасіння встановлюють у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будівлях, спорудах, а також на території підприємств.


На пожежних щитах (стендах) повинні розміщувати ті первинні засоби гасіння пожежі, які можна застосовувати саме в цьому приміщенні, споруді, установці. На пожежних щитах (стендах) треба вказувати їхні порядкові номери та номер телефону для виклику пожежної охорони. Порядковий номер позначають після літерного індексу «ПЩ».  








Ломи - 2








Пожежні щити (стенди) мають забезпечувати:





захист вогнегасників від прямих сонячних променів, а також змінних комплектуючих виробів від використання сторонніми особами не за призначенням (для щитів та стендів, встановлених поза приміщеннями);





зручність та оперативність зняття (витягування) закріплених на щиті (стенді) комплектуючих виробів.








Совкова лопата - 1





Вмістилище для піску, що є елементом конструкції пожежного стенда, повинно бути розраховане не менше як на 0,1 м3





Ящик для піску повинен мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м3


та бути укомплектованим совковою лопатою











Лопати - 2








Сокири - 2





пісок





�





�


�








Вогнегасники - 3





тел. 101





повсть





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





ПЩ №4 








�





�





Пожежні щити (стенди) встановлюють на території об’єкта з розрахунку


один щит (стенд) на площу до 5000 м2








