Інформація
про стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу  та об’єктів соціальної сфери  міста  до роботи в осінньо- зимовий період 2019-2020 років.

            Станом на 22.08.2019
           Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери перебуває на особливому контролі виконавчих органів міської ради. Розпорядженням міського голови від 04.06.2019 року № 288-р створено оперативний штаб з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період  2019-2020 років та його стабільного проходження» та затверджено план графік проведення засідань оперативного штабу. Станом на 22.08.2019 року проведено 1 засідання оперативного штабу з підготовки до осінно-зимового періоду 2019/2020 років.
             Відповідно КП « Управляючою компанією» та КП «Відродження» станом на 22.08.2019 року в 17 будинках проведено поточний ремонт покрівлі,  в  20 будинках відремонтовано систему холодного водопостачання, в 16 будинках відремонтовано щитові.
       Станом на 22.08.2019 року в Козятині  налічується  68 ОСББ,  1 ЖБК і 1 управління будинком загальними зборами співвласників. З них тільки 3 сдали паспорти готовності до роботи в опалювальний період 2019-2020 років.

ТОВ «Вінниця-теплоенерго», ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго», ТОВ «Вінницькі теплові мережі»
          Відповідно до рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради від 27 грудня 2018 року № 484 виконавцем послуг у теплопостачанні для бюджетних установ, підприємств та організацій міста Козятина визначено ТОВ «Вінниця-теплоенерго», ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго», ТОВ «Вінницькі теплові мережі», котли яких працюють на альтернативних видах палива. Тариф на теплову енергію, що виробляється та постачається цими компаніями становить 1890,00 грн. без ПДВ з врахуванням єдиного податку при наявності приладів обліку за 1 Гкал.  Для проведення опалювального сезону проводиться заготовка палива- станом на 22.08.2019 року в наявності є 2000 тонн твердого палива.

1. Твердопаливні котли -прочищені і відревізовані.

2. Димовивідні труби –прочищені.

3. Електрообладнання –підготовлене.

4. Запірна арматура – підготовлена.

5. Ревізія насосної групи –проведена.

6. Електронні і механічні прилади обліку теплової енергії, тиску води, прилади обліку електронної енергії, які підлягають повірці- будуть повірені до жовтня 2019 р.  

7. Гідравлічний іспит теплових мереж заплановано на вересень –жовтень 2019 р.

8. Договори постачання теплової енергії між постачальниками і споживачами укладені.

9.  Акти готовності споживачів до опалювального сезону будуть підписуватись в залежності від готовності споживачів до прийому теплоносія.

ТОВ    «Козятинбуд»
         Для споживачів  дошкільного навчального закладу №4 «Малятко», комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо- юнацька спортивна школа Козятинської міської ради», управління освіти та спорту     Козятинської міської ради     відповідно до рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради від 11 лютого  2019 року № 28 виконавцем послуг у теплопостачанні визначено ТОВ    «Козятинбуд», тариф на теплову енергію становить  2199,68 грн. без ПДВ з врахуванням  податку при наявності приладів обліку за 1 Гкал.  
 ТОВ «Козятинбуд» заготовлено нормативний запас палива. Підготовчі роботи до початку опалювального періоду 2019-2020 року проведені в повному обсязі.

Управління освіти та спорту Козятинської міської ради.
     З метою підготовки закладів освіти  до роботи в осінньо-зимовий період, було виконано наступні роботи:

1. Капітальний ремонт дахового покриття будівлі школи ЗНВК №6 на суму 400,0 тис.грн., що становить 60% від потреби.

2. Поточний ремонт дахового покриття будівлі ліцею-школи над спортивною та актовою залами на суму 200,0 тис.грн., виконано в повному обсязі.
Заплановано:
1. Утеплення фасадів будівлі  дитячого садка №2. Початок робіт з 25 серпня.

2. Поточні ремонти внутрішніх систем теплопостачання обігріву СШ №1, ліцею-школи станом на 22.08.2019 р. не виконувались у зв’язку з відсутнім фінансуванням .

3. Встановлення котлів на альтернативних видах палива в школі №3, ЦДЮТ в серпні-вересні 2019 року за рахунок інвестора і управління освіти.

4. Частковий ремонт дахового покриття будівлі школи   №3 у вересні-жовтні 2019 року.
Козятинський міський територіальний центр соціального обслуговування. 
     По підготовці до роботи в  осінньо-зимовий період, було виконано наступні роботи: встановлено пожежну сигналізацію,проведено монтаж системи мовленевого сповіщення людей при пожежі, здійснена перевірка вогнегасників, подано заявку на перевірку лічильника на теплопостачання.
КП «Міська лікарня» Козятинської міської ради.

        По підготовці до роботи в  осінньо-зимовий період виконано наступні роботи: промито радіатори опалення в лікувальному корпусі №1 та  фізіотерапевтичному корпусі, перевірено технічну справність засувок Батерфляй, замінено засувки в корпусі клініко-діагностичної лабораторії, встановлено крани Маєвського на радіаторах опалення у відділеннях стаціонару корпусу №1, клініко-діагностичної лабораторії; частково замінено металеві труби в харчоблоці, адміністративному корпусі; замінено зовнішні двері в харчоблоці; перевірено протипожежні установки.
КП «Козятинська ЦРЛ Козятинської районної ради»
      Виконано планові ремонти та роботи, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд;    проведено ремонт обладнання електроустановок, систем гарячого та холодного водопостачання, систем теплопостачання; проведено очищення і ремонт покрівель будівель, проходів; проведено промивання основного обладнання та теплових мереж, систем теплопостачання; перевірено справності відведення зливних стоків та вентиляційних каналів; проведено позачерговий інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки з персоналом, з метою запобігання виробничому травматизму і пожежам. Частково не проведено повірку вузлів обліку. Не перевірено технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, не проведено профілактичні роботи та ревізію резервних джерел електропостачання, перевірку роботи систем охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння, пожежних кранів і гідрантів.
    Заступник міського голови –

     начальник управління житлово –

     комунального господарства                                                     Є. Малащук

