
[image: image1.emf]   


КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

  27.12.2018 №  492   -   27.12.2018 №  494  

Рішення виконавчого комітету з № 492 по № 494 від 27.12.2018 року  не підлягають публікації відповідно до Закону  України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-УІ від 13.01.2011 року, Закону України «Про захист персональних даних» №2297-УІ від 01.06.2010 року. 

Додаток №1 до рішення виконавчого 

комітету Козятинської міської ради 
 від  27.12.2019 р. № 490
Перелік основних засобів

	№ з/п
	Номер документа
	Інвентарний номер
	Номер суб-рахунку
	Назва основних засобів 
	Первісна вартість



	Котельня 1
	
	
	
	

	1
	Акт №14
	3
	103
	Теплотраса 1 129 м котельні №1
	7341

	2
	Акт №15
	45
	103
	Пожежна водойма котельні №1 
	1692

	3
	Акт №16
	18
	103
	Огорожа з/б котельні №1 
	2527

	
	
	
	
	Всього
	11560

	
	
	
	
	
	

	Котельня 2 
	
	
	
	

	1
	Акт №17
	104
	103
	Теплотраса 4 632 м котельні №2
	79508

	2
	Акт №18
	110
	104
	Котел КБНГ  котельні №2 
	7672

	3
	Акт №19
	111
	104
	Котел КБНГ 2,5 котельні №2 
	120596

	4
	Акт №20
	119
	104
	Лічильник газу ФГК 100 котельні №2
	1280

	5
	Акт №21
	123
	104
	Багатотарифний лічильник котельні №2
	1144

	6
	Акт №22
	134
	104
	Обчислювач газу елекричний котельні №2
	5948

	7
	Акт №23
	143
	104
	Насос 160/30 котельні №2
	7678

	8
	Акт №24
	144
	104
	Насос 160/30 котельні №2
	5786

	9
	Акт №25
	145
	104
	Циркуляційний насос котельні №2 
	1998

	10
	Акт №26
	146
	104
	Циркуляційний насос к 20/30 котельні №2
	3039

	11
	Акт №27
	113
	104
	Автоматика БЗК 
	114

	12
	Акт №28
	114
	104
	Автоматика БЗК 
	115

	13
	Акт №29
	120
	104
	Запальник електричний 
	186

	14
	Акт №30
	121
	104
	Контрольний електрод 
	110

	15
	Акт №31
	122
	104
	Клапан газовий 
	125

	16
	Акт №32
	125
	104
	Сигналізаторо газу 
	184

	17
	Акт №33
	128
	104
	БЗК 
	373

	18
	Акт №34
	131
	104
	Водолічильник 
	54

	19
	Акт №35
	135
	104
	Виконавчий пристрій 
	627

	20
	Акт №36
	136
	104
	Виконавчий пристрій 
	627

	21
	Акт №37
	137
	104
	Клапан електромагнітний 
	613

	22
	Акт №38
	138
	104
	Клапан електромагнітний 
	613

	23
	Акт №39
	142
	104
	Контрольний електрод 
	101

	24
	Акт №40
	45/1
	103
	Насосна станція з котельні №1 
	2200

	
	
	
	
	Всього
	240691

	
	
	
	
	
	

	Котельня 4
	
	
	
	

	1
	Акт №41
	226
	103
	Теплотраса 1 164 м котельні №4
	38258

	2
	Акт №42
	263
	103
	Пожежна водойма з насосною сданцією котельні №4 
	4336

	3
	Акт №43
	230
	104
	Котел ФАКЕЛ котельні №4
	63943

	4
	Акт №44
	231
	104
	Котел ФАКЕЛ котельні №4
	63943

	5
	Акт №45
	243
	104
	Газовий лічильник ФГК1/4 котельні №4 
	4423

	6
	Акт №46
	244
	104
	Димосос котельні №4 
	1428

	7
	Акт №47
	245
	104
	Димосос котельні №4 
	1428

	8
	Акт №48
	247
	104
	Електронасос К-30-50 котельні №4
	4094

	9
	Акт №49
	248
	104
	Обчислювач газу Тендем котельні №4 
	9980

	10
	Акт №50
	249
	104
	Подрібнювач роторний котельні №4 
	12780

	11
	Акт №51
	262
	104
	Центробіжний насос К 20/80 17 котельні №4 
	4800

	12
	Акт №52
	818
	104
	Автоматика (з котельні №12) котельні №4
	1290

	13
	Акт №53
	31
	104
	Автоматика котельні №4
	1290

	14
	Акт №54
	826
	104
	Насос К 8/8 (з котельні №12) котельні №4
	2820

	15
	Акт №55
	809
	104
	Фільтр газу (з котельні "12) котельні №4
	1102

	16
	Акт №56
	242
	104
	Двигун 17 кВт
	682

	17
	Акт №57
	820
	104
	Лічильник води  з 12 кот
	381

	
	
	
	
	Всього
	216978

	
	
	
	
	
	

	Котельня 5
	
	
	
	

	1
	Акт №58
	317
	104
	Лічильник газавий котельні №5
	2074

	2
	Акт №59
	319
	104
	Багатотарифний лічильник котельні №5 
	1631

	3
	Акт №60
	318
	104
	Сигналізатор газу
	318

	4
	
	
	
	Всього
	4023

	
	
	
	
	
	

	Котельня 9
	
	
	
	

	1
	Акт №61
	491
	103
	Теплотраса 1 506м котельні №9
	126763

	2
	Акт №62
	521
	103
	Пожежна водойма з насосною станцією котельні №9 
	4987

	3
	Акт №63
	760
	104
	Котел Факел Г котельні №9
	86854

	4
	Акт №64
	508
	104
	Багатоцільовий електролічильник котельні №9
	1144

	5
	Акт №65
	509
	104
	Лічильник газу ЛГК 15048 котельні №9
	4743

	6
	Акт №66
	513
	104
	Обчислювач газу котельні №9 
	5863

	7
	Акт №67
	518
	104
	Теплообмінник котельні №9
	1804

	8
	Акт №68
	520
	104
	Електрокаменка котельні №9 
	2379

	9
	Акт №69
	815
	104
	Димосос котельні №9
	1465

	10
	Акт №70
	819
	104
	Автоматика котельні №9
	1290

	11
	Акт №71
	493
	104
	Котел КБНГ 2.5
	334

	12
	Акт №72
	494
	104
	Газове обладнення 
	709

	13
	Акт №73
	495
	104
	Газове обладнення 
	709

	14
	Акт №74
	496
	104
	Фільтр ХВО
	71

	15
	Акт №75
	497
	104
	Фільтр ХВО
	71

	16
	Акт №76
	501
	104
	Насос
	50

	17
	Акт №77
	502
	104
	Насос
	50

	18
	Акт №78
	503
	104
	Насос
	50

	19
	Акт №79
	504
	104
	Насос
	50

	20
	Акт №80
	505
	104
	Насос к8/18
	686

	21
	Акт №81
	506
	104
	Водолічильник
	89

	22
	Акт №82
	507
	104
	Насос АК 32-125
	438

	23
	Акт №83
	510
	104
	Сигналізатор газу
	185

	24
	Акт №84
	511
	104
	Автоматика
	503

	25
	Акт №85
	512
	104
	Контрольний електрод
	174

	26
	Акт №86
	516
	104
	Пристрій виконавчий
	701

	27
	Акт №87
	519
	104
	Рубильник реверсний
	287

	
	
	
	
	Всього
	242449

	
	
	
	
	
	

	Котельня 10
	
	
	

	1
	Акт №88
	572
	103
	Бойлерна котельні №10 
	15139

	2
	Акт №89
	574
	103
	Теплотраса 3261 м котельні №10
	338331

	3
	Акт №90
	629
	103
	Криниця котельні №10
	2441

	4
	Акт №91
	632
	103
	Пожежна водойми котельні №10 
	1470

	5
	Акт №92
	624
	103
	Забор з/б котельні №10
	2950

	6
	Акт №93
	575
	104
	Котел КБНГ 2,5 котельні №10
	61439

	7
	Акт №94
	576
	104
	Котел КБНГ 2,5 котельні №10
	179366

	8
	Акт №95
	5
	104
	Котел Факел Г (з котельні №1) котельні №10
	78932

	9
	Акт №96
	577
	104
	Фільтр газовий котельні №10
	3860

	10
	Акт №97
	586
	104
	Газове обладнання котельні №10
	2335

	11
	Акт №98
	623
	104
	Магнітний пускач 
	151

	12
	Акт №99
	592
	104
	Насос К 45/55 котельні №10
	1970

	13
	Акт №100
	593
	104
	Багатотарифний лічильник котельні №10
	1251

	14
	Акт №101
	594
	104
	Насос Ак 50/200 котельні №10
	2580

	15
	Акт №102
	596
	104
	Обчислювач газу котельні №10 
	5864

	16
	Акт №103
	597
	104
	Насос К8/18 з електродвигуном котельні №10
	1306

	17
	Акт №104
	615
	104
	Насос К320/50 котельні №10
	8427

	18
	Акт №105
	618
	104
	Регулятор РДУД-50 котельні№10
	1491

	19
	Акт №106
	619
	104
	Насос Д 1104-50,12котельні №10
	7255

	20
	Акт №107
	620
	104
	Фільтр газовий котельні №10
	3860

	21
	Акт №108
	625
	104
	Автоматика БАУТП-20 котельні №10
	1290

	22
	Акт №109
	626
	104
	Автоматика БАУТП-20 котельні №10
	1290

	23
	Акт №110
	627
	104
	Огородження котлів котельні №10
	2043

	24
	Акт №111
	628
	104
	Насос 65 куб.м з електродвигуном котельні №10
	4136

	25
	Акт №112
	631
	104
	Насосна станція котельні №10
	3402

	26
	Акт №113
	632
	104
	Солерозчинник 0,5 куб.м  котельні №10
	2700

	27
	Акт №114
	34
	104
	Автоматика (з котельні №1) котельні №10
	2579

	28
	Акт №115
	23
	104
	Насос (з котельні №1) котельні №10
	3820

	29
	Акт №116
	633
	104
	Бак котельні №10
	3680

	30
	Акт №117
	585
	104
	насос 
	756

	31
	Акт №118
	613
	104
	Магнітний пускач 
	633

	32
	Акт №119
	614
	104
	Магнітний пускач 
	633

	33
	Акт №120
	578
	104
	Фільтр ХВО
	65

	34
	Акт №121
	579
	104
	Фільтр ХВО
	65

	35
	Акт №122
	580
	104
	Фільтр ХВО
	65

	36
	Акт №123
	587
	104
	Лічильник води
	152

	37
	Акт №124
	589
	104
	Статор з електродвигуном 
	244

	38
	Акт №125
	591
	104
	Статор з електродвигуном 
	289

	39
	Акт №126
	595
	104
	Контактор 630А
	350

	40
	Акт №127
	607
	104
	Магнітний пускач 
	270

	41
	Акт №128
	612
	104
	Магнітний пускач 
	136

	42
	Акт №129
	616
	104
	Лічильник води
	306

	43
	Акт №130
	617
	104
	Теплообмінник
	199

	
	
	
	
	Всього
	749521

	
	
	
	
	
	

	Котельня 11
	
	
	

	1
	Акт №131
	661
	103
	Теплотраса 2057 м котельні №11
	101875

	2
	Акт №132
	704
	103
	Пожежна водойма з насосною станцією котельні№11
	4325

	3
	Акт №133
	665
	104
	Котел КБНГ 2,5 котельні №11
	33537

	4
	Акт №134
	666
	104
	Котел КБНГ 2,5 котельні №11
	118216

	5
	Акт №135
	4
	104
	Котел Факел (з котельні №1) котельні №11
	77701

	6
	Акт №136
	670
	104
	Багатотарифний лічильник котельні №11
	1145

	7
	Акт №137
	28
	104
	Лічильник газовий (котельні №1) котельні №11
	4993

	8
	Акт №138
	35
	104
	Насос (з котельні №1) котельні №11
	2400

	9
	Акт №139
	695
	104
	Насос К 60/90 котельні №11
	5544

	10
	Акт №140
	696
	104
	Вентилятор ВО 1226 котельні №11
	4182

	11
	Акт №141
	27
	104
	Обчислювач газу Тамдем (з котельні №1) котельні №11
	9980

	12
	Акт №142
	698
	104
	Вентилятор котельні №11
	2891

	13
	Акт №143
	699
	104
	Обчислювач газу Тамдем котельні №11
	9980

	14
	Акт №144
	700
	104
	Насос з елетродвигуном котельні №11
	7080

	15
	Акт №145
	701
	104
	Багатотарифний лічильник котельні №11
	2784

	16
	Акт №146
	702
	104
	Електродвигун котельні №11
	1566

	17
	Акт №147
	703
	104
	Насос 160/90 з двигуном котельні №11
	7200

	18
	Акт №148
	32
	104
	Димосос (з котельні №1) котельні №11
	1612

	19
	Акт №149
	37
	104
	Насос з елетродвигуном (з котельні №1) котельні №11
	1485

	20
	Акт №150
	30
	104
	Автоматика (з котельні №1) котельні №11
	1290

	21
	Акт №151
	26
	104
	Насос СФ-4100 (з котельні №1) котельні №11
	3163

	22
	Акт №152
	36
	104
	Насос (з котельні №1) котельні №11
	2400

	23
	Акт №153
	668
	104
	Фільтр ХВО з солер.
	53

	24
	Акт №154
	669
	104
	Фільтр ХВО 
	53

	25
	Акт №155
	671
	104
	Лічильник води
	91

	26
	Акт №156
	682
	104
	Електродвигун 
	484

	27
	Акт №157
	688
	104
	Виконавчий пристрій 
	627

	28
	Акт №158
	689
	104
	Виконавчий пристрій 
	627

	29
	Акт №159
	667
	104
	Газове обладнення 
	83

	30
	Акт №160
	690
	104
	Запальник
	304

	31
	Акт №161
	697
	104
	Сигналізатор газу
	316

	
	
	
	
	Всього
	407987

	Котельня 12
	
	
	

	1
	Акт №163
	825
	103
	Криняця котельні №12
	910

	2
	Акт №164
	756
	103
	Теплотраса 1900,5 м котельні №12
	8039

	3
	
	756
	103
	Теплотраса 677,5 м котельні №12
	344544

	4
	Акт №165
	768
	104
	Багатотарифний лічильник котельні №12
	1832

	5
	Акт №166
	816
	104
	Обчислювач газу Тендем котельні №12
	9980

	
	
	
	
	Всього
	365305

	
	
	
	
	
	

	Котельня 14
	
	
	

	1
	Акт №167
	900
	104
	Пальник газу котельні №14
	5116

	2
	Акт №168
	906
	104
	Обчислювач газу Тендем котельні №14
	9980

	3
	Акт №169
	908
	104
	Багатотарифний лічильник котельні №14
	2610

	
	
	
	
	Всього
	17706

	
	
	
	
	
	

	Котельня 15
	
	
	

	1
	Акт№170
	103/961
	103
	Теплотраса 485 м 
	6951

	2
	Акт№171
	104/962
	104
	Котел Факел г
	3307

	3
	Акт№172
	104/963
	104
	Котел Факел г
	3296

	4
	Акт№173
	104/967
	104
	Димосос Д-35
	2188

	5
	Акт№174
	104/968
	104
	Димосос Д-35
	2188

	6
	Акт№175
	104/970
	104
	Фільтр газовий 
	507

	7
	Акт№176
	104/972
	104
	Газовий паяльник 
	4193

	8
	Акт№177
	104/973
	104
	Газовий паяльник 
	4246

	9
	Акт№178
	104/975
	104
	Хімводоочисник - ХВО
	2326

	10
	Акт№179
	104/978
	104
	Насос 
	6450

	11
	Акт№180
	104/965
	104
	Насос 
	665

	12
	Акт№181
	104/966
	104
	Насос 
	665

	13
	Акт№182
	104/979
	104
	Обчислювач газу Тандем - 400
	9980

	14
	Акт№183
	104/969
	104
	Газовий лічильник ЛГ 100 №6244
	4023

	15
	Акт№184
	104/976
	104
	Електролічильник 
	603

	16
	Акт№185
	401/971
	104
	Блок БЗК (блок захисту і контролю)
	177

	
	
	
	
	Всього
	51765

	
	
	
	
	
	

	Котельня 16
	
	
	

	1
	Акт №186
	1042
	103
	Теплотраса 2080 м котельні №16 в т.ч. теплотраса
	361711

	
	
	
	
	теплотраса вул Першотравнева 296 м-61734.29 грн.

	
	
	
	
	Теплотраса вул.Катукова. 39-52 м Катукова 23-40м-41997.90 грн

	2
	Акт №187
	1043
	103
	Криниця котельні №16
	911

	3
	Акт №188
	1076
	103
	Забор з/б котельні №16
	325

	4
	Акт №189
	1044
	104
	Котел КБНГ котельні №16
	44324

	5
	Акт №190
	1045
	104
	Котел КБНГ котельні №16
	46196

	6
	Акт №191
	891
	104
	Котел Факел (з котельні №14) котельні №16
	22597

	7
	Акт №192
	1046
	104
	Насос котельні №16
	2059

	8
	Акт №193
	1047
	104
	Насос котельні №16
	1527

	9
	Акт №194
	1048
	104
	Насос котельні №16
	1747

	10
	Акт №195
	1053
	104
	Вентилятор котельні №16
	4281

	11
	Акт №196
	1054
	104
	Вентилятор котельні №16
	4281

	12
	Акт №197
	1055
	104
	Теплообміник котельні №16
	6388

	13
	Акт №198
	1068
	104
	Лічильник ФГК-250 котельні №16
	3611

	14
	Акт №199
	1069
	104
	Лічильник ФГК-250 котельні №16
	3611

	15
	Акт №200
	1074
	104
	Фільтр газовий котельні №16
	2061

	16
	Акт №201
	1077
	104
	Насосна станція котельні №16
	2910

	17
	Акт №202
	1079
	104
	Лічильник газу котельні №16
	5622

	18
	Акт №203
	814
	104
	Димосос (з котельні №12) котельні №16
	1465

	19
	Акт №204
	1050
	104
	установка ХВО
	678

	20
	Акт №205
	1051
	104
	установка ХВО
	678

	21
	Акт №206
	1052
	104
	установка ХВО
	678

	22
	Акт №207
	1063
	104
	клапан
	568

	23
	Акт №208
	1064
	104
	клапан
	568

	24
	Акт №209
	1065
	104
	прилад БЗК-3
	490

	25
	Акт №210
	1066
	104
	прилад БЗК-3
	503

	26
	Акт №211
	1070
	104
	запальник газу 
	281

	27
	Акт №212
	1071
	104
	клапан електромагнітний 
	611

	28
	Акт №213
	1072
	104
	клапан електромагнітний 
	611

	29
	Акт №214
	1073
	104
	клапан запальний 
	446

	30
	Акт №215
	1075
	104
	Фільтр газовий 
	852

	31
	Акт №216
	24
	104
	лічильник води в котельні №16
	310

	32
	Акт №217
	
	
	

	33
	Акт №218
	
	
	

	34
	Акт №219
	
	
	

	35
	Акт №220
	
	
	

	
	
	
	
	Всього
	522901


Додаток №2 до рішення виконавчого 

комітету Козятинської міської ради 

 від 27.12.2018 р. № 490
Перелік основних засобів
	№ з/п
	Номер документа
	Інвентарний номер
	Номер суб-рахунку
	Назва основних засобів 
	Первісна вартість

	Труби димові
	
	
	

	1
	Акт б/н
	б/н
	103
	Труба металева димова котел.№5
	

	2
	Акт б/н
	б/н
	103
	Труба металева димова котел.№9
	

	3
	Акт б/н
	б/н
	103
	Труба металева димова котел.№14

	
	
	
	
	

	Будівлі та обладнання
	
	
	

	1
	Акт б/н
	1
	103
	Будівля котельні №1
	77064

	2
	Акт б/н
	101
	103
	Будівля котельні №2
	58958

	3
	Акт б/н
	225
	103
	Будівля котельні №4
	34276

	4
	Акт б/н
	315
	103
	Будівля котельні №5
	

	5
	Акт б/н
	490
	103
	Будівля котельні №9
	18831

	6
	Акт б/н
	571
	103
	Будівля котельні №10
	243281

	7
	Акт б/н
	660
	103
	Будівля котельні №11
	12202

	8
	Акт б/н
	755
	103
	Будівля котельні №12
	47649

	9
	Акт б/н
	876
	103
	Будівля котельні №13
	

	10
	Акт б/н
	888
	103
	Будівля котельні №14
	289622

	11
	Акт б/н
	960
	103
	Будівля котельні №15
	46257

	12
	Акт б/н
	1040
	103
	Будівля котельнф №16
	299790

	13
	Акт б/н
	10310028
	103
	Нежитлове приміщення по пров.Довженка 2а.
	448644

	14
	Акт б/н
	б/н
	104
	електролічильник котел.№10
	

	15
	Акт б/н
	б/н
	104
	Лічильник води котел.№10
	

	16
	Акт б/н
	б/н
	104
	Бак металевий для води котел.№10

	17
	Акт б/н
	б/н
	104
	Підпиточний металевий бак для води котел.№10

	18
	Акт б/н
	б/н
	103
	Труба металева димова котел.№4
	

	19
	Акт б/н
	116
	104
	лічильник газовий котел.№2
	

	20
	Акт б/н
	148
	104
	газорозподільча установка котел.№2

	21
	Акт б/н
	151
	104
	лічильник води котел.№2
	

	22
	Акт б/н
	154
	104
	ХВО (хімводоочистна металева ємкість)котел.№2

	23
	Акт б/н
	155
	104
	ХВО (хімводоочистна металева ємкість)котел.№2

	24
	Акт б/н
	166
	103
	Труба металева димова котел.№2
	

	25
	Акт б/н
	167
	104
	вентилятор до КБП котел.№2
	

	26
	Акт б/н
	167-2
	104
	вентилятор до КБП котел.№2
	

	27
	Акт б/н
	171
	104
	солерозчинник(металева ємкість)
	

	28
	Акт б/н
	705
	104
	Електрощитова котел.№11
	

	29
	Акт б/н
	706
	104
	Підпиточний бак котел.№11
	

	30
	Акт б/н
	707
	104
	Теплообмінник котел.№11
	

	31
	Акт б/н
	708
	103
	Труба металева димова котел.№11

	32
	Акт б/н
	709
	103
	Труба металева димова котел.№11

	33
	Акт б/н
	710
	104
	Газовий лячильник котел.№11
	

	
	
	
	
	Всього
	1576574

	
	
	
	
	
	

	Котельня 16
	
	
	

	1
	Акт б/н
	1080
	103
	Труба цегляна димова котел.№16
	

	
	Акт б/н
	1081
	104
	Електрощитова котел.№16
	

	
	Акт б/н
	1082
	104
	Бак для води металевий котел.№16

	
	Акт б/н
	1083
	104
	Бак для води металевий котел.№16

	
	
	
	
	
	

	
	
	б/н
	104
	Електрон.прилад обліку теплової енергії "СВТУ-10 №05759/1"
	2500

	
	
	б/н
	103
	Будівля бойлерної по вул Грушевського ,23

	
	
	б/н
	103
	Будівля бойлерної по вул.Героїв майдану ,17

	
	
	б/н
	103
	Виробниче приміщення по вул.Винниченка,18

	
	
	б/н
	103
	Склад по вул.8-ма Гвардійська,70
	

	
	
	
	
	
	


_1607494891.doc


�












