Інформація

про підсумки опалювального сезону 2014-2015 років та про план підготовки опалювального сезону 2015-2016 років
           Послуги з теплопостачання об’єктам соціальної сфери в опалювальному сезоні 2014-2015 років надавало  ТОВ «Інвесттеплоцентр», яке використовує твердопаливні котли. 
	                Котельня № 10  вул. Леніна   

	- школа № 1

	- д/с № 6

	- міський будинок культури

	- міська рада

	- міськрайсуд

	- РДА

	               Котельня № 9  вул. Леніна  

	- школа № 2

	- д/с № 4

	- відділкова лікарня

	- терцентр

	-  управління освіти

	- міська рада (Грушевського, 23)

	              Котельня № 2  вул.Червоноармійська  

	- школа  № 4

	- д/с № 1

	- облвоєнкомат

	              Котельня № 4  вул. Боженка  

	- школа № 5

	              Котельня № 16  вул.Катукова   

	- вище залізничне училище

	               Котельня № 11  вул. П. Орлика, 8   

	- ПЧ - 7

	- управління агропромислового розвитку

	               Теплопункт (на зеленому господарстві)

	 - прокуратура

	 - зелене господарство

	 - гараж

	               Теплопункт  д/с № 2        

	              Котельня № 15  смт. Залізничне   

	- ЗНВК № 6


ТОВ «Інвесттеплоцентр»

          Тариф на теплову енергію, що виробляється та постачається ТОВ «Інвесттеплоцентр» складає 1190,81 грн. за  1 Гкал. Опалювальний сезон 2014-2015 років пройшов в сталому режимі. Закуплено декілька генераторів світла на випадок аварійного відключення електроенергії. Проведено чищення димоходів на всіх котельнях міста. Змонтовано та запущено в експлуатацію 2 котельні -  ЦРЛ та ЗНВК № 6 смт. Залізничне. Проведено заміну теплотраси від котельні № 2 до школи № 4 – 50 м, монтаж нової теплотраси від котельні № 11 – 180 м, заміна теплотраси до адмінбудинку по вул. Грушевського, 23 – 100 м, заміна теплотраси по ДНЗ № 6 – 76 м.  Забезпеченість паливом була достатньою. Скарг від споживачів не надходило. 
Управління освіти
Опалювальний сезон пройшов без  зупинок з технічних причин.  Температурний  режим в основному дотримувався. ЗНВК № 6 смт. Залізничного переведено на альтернативний вид опалення. Претензій до  теплопостачальної компанії немає. 
Міський територіальний центр соціального обслуговування
         Значних зауважень до ТОВ «Інвесттеплоцентр» немає, температурні дані на вході в систему відповідали нормам для забезпечення відповідного температурного режиму в приміщеннях. 
            На 2015-2016рр. для збереження тепла в будівлі необхідно замінити 12 вікон, що складе 50,0 тис. грн., з них  в дитячому відділені – 9 вікон знаходяться, в край поганому стані (рами віконні в зв’язку з тривалим терміном  використання прийшли в непридатність) бажано замінити на металопластикові, але для цього необхідно кошти  в сумі 36,0 тис. гривень.
Відділ культури та туризму

          До відділу культури відносяться: дитяча музична школа, міський будинок культури, музей історії міста.

         В дитячій музичній школі функціонує електроопалення. Міський будинок культури приєднаний до централізованої системи теплопостачання ТОВ «Інвесттеплоцентр».
         Приміщення музею історії міста теплом забезпечує газовий котел. 

         Під час опалювального сезону 2014 – 2015 років в закладах культури міста проблем не виникало.

         Заступник міського голови –

         начальник управління ЖКГ                                                 К. Марченко

Іванюк Г. П

2-01-81

