Інформація

про підсумки опалювального сезону 2012-2013 років та про план підготовки опалювального сезону 2013-2014 років
           Послуги з теплопостачання об’єктам соціальної сфери в опалювальному сезоні 2012-2013 років надавало  ТОВ «ТК Енергозбереження». 

          ТОВ «ТК Енергозбереження» встановило свої котли в котельнях: 

	                 Теплопункт  д/с № 2         (пелети)

	                Котельня № 10  вул. Леніна   (пелети)

	- школа № 1

	- д/с № 6

	- міський будинок культури

	- міська рада

	- міськрайсуд

	- РДА

	               Котельня № 9  вул. Леніна   (пелети)

	- школа № 2

	- д/с № 4

	- відділкова лікарня

	- терцентр

	-  управління освіти

	- міська рада (Грушевського, 23)

	              Котельня № 2  вул.Червоноармійська   (пелети)

	- школа  № 4

	- д/с № 1

	- облвоєнкомат

	              Котельня № 4  вул. Боженка   (пелети)

	- школа № 5

	              Котельня № 16  вул.Катукова   (пелети)

	- вище залізничне училище

	               Котельня № 11  вул. П. Орлика, 8   (пелети)

	- ПЧ - 7

	- управління агропромислового розвитку

	Теплопункт (на зеленому господарстві)

	 - прокуратура

	 - зелене господарство

	 - гараж


        ТОВ «Енергозбереження» підготовлені наступні заходи, які  плануються проводити в між опалювальний період:
 - по котельні № 2 (вул. Червоноармійська, 31) 

1. Монтаж  твердопаливного котла 1,0 МВТ;

2. Монтаж труб попередньо ізольованих до прокуратури

- по котельні № 9 (вул. Леніна)

1.  Монтаж твердопаливного котла, потужністю – 1,0 МВТ;
2.  Ремонт водопроводу електричних мереж
- по котельні № 10 
1. Ремонт попередньо ізольованих труб
-  теплопункт д/с № 2

1. Заміна димової труби 

          Дана котельня встановлена в 10 метрах від будинку. В період роботи  дим та сажа з труб котельні потрапляє в квартири будинку, а відходи (зола) висипається біля огорожі і розноситься вітром. Мешканці будинку просять вжити відповідні заходи щодо усунення цих недоліків та негараздів. Такі ж питання піднімались відносно котельні, що розташована на території Відділкової лікарні та  котельні № 2.  Вважаю, що ТОВ «Енергозбереження» необхідно зобов’язати розробити заходи по  охороні довкілля та їх впливу на навколишнє середовище. 

- при виділені землі біля котелень провести облаштування майданчиків закритого типу для складування трьохденного запасу палива

     Заборгованість споживачів за тепло ТОВ «Енергозбереження»     

           - ДНЗ № 1                                      - 85147,47 грн.;
           - ДНЗ № 2                                      - 21596,96 грн.;

           - ДНЗ № 4                                      -  10337,81 грн.;

           - Управління освіти та спорту     - 306244,28 грн.;

           - КП «Відродження»                     - 190602,23 грн.

                        Разом:                                613928,75 грн.

Управління освіти
           В основному опалювальний сезон  проходив безаварійно. Подача та прийом теплоносія здійснювались безперебійно. В дошкільних навчальних закладах № 1,4 та загальноосвітніх № 1,2,4 мали місце випадки подачі теплоносія з температурою, яка не відповідала режимній карті (нижче норми), що впливала на температуру в приміщенні. Для вирішення цих проблем ТОВ «Енергозбереження» було змінено паливо, в котельню № 9 добавлено ще один котел. З січня 2013 року  жодних проблем стосовно температурного режиму та подачі теплоносія не виникало.
Міський територіальний центр соціального обслуговування
        Територіальному центру послуги з теплопостачання надавало ТОВ «ТК Енергозбереження». Значних зауважень до ТОВ «ТК Енергозбереження» немає, температурні дані на вході в систему відповідали нормам для забезпечення відповідного температурного режиму в приміщеннях.

         Для ефективної роботи системи опалення територіального центру у 2012 році проведений капітальний ремонт системи опалення будівлі. 
          На 2013-2014 рр. для збереження тепла в будівлі необхідно замінити на першому поверсі 12 вікон, з них 9 вікон в частині приміщення, яке орендує ВОЦСРДІ «Промінь», що складе 19,2 тис. грн.

          Загальна сума коштів, яка необхідна для виконання підготовки приміщення до опалювального сезону 20132-2014 рр. складає 25,4 тис. грн..

Відділ культури та туризму

          До відділу культури відносяться: дитяча музична школа, міський будинок культури, музей історії міста.

         В дитячій музичній школі функціонує електроопалення. Опалювальний сезон пройшов без проблем, з дотриманням температурного режиму.

        Міський будинок культури приєднаний до централізованої системи теплопостачання ТОВ «ТК Енергозбереження». Опалювальна система в приміщенні функціонує добре.
         Приміщення музею історії міста теплом забезпечує газовий котел. 
         Робіт з підготовки об’єктів закладів культури до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років не заплановано, так як системи опалення працюють справно.
         Заступник міського голови –

         начальник управління ЖКГ                                                 К. Марченко

Іванюк Г. П

2-01-81

